Сенсорная система для электроанализа низкомолекулярных метаболитов во влажном воздухе

Серебренникова К.В.

Студентка

Комкова М.А.

Магистрант

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: ksenijasereb@mail.ru

В настоящее время неинвазивная клиническая диагностика представляет огромный интерес для развития современной медицины. Неинвазивно собираемый конденсат выдыхаемого воздуха (КВВ), который содержит более двухсот компонентов, является уникальным объектом для анализа.

Анализ конденсата выдыхаемого воздуха на наличие воспалительных маркеров – неинвазивный метод, который используется для мониторинга легочных воспалительных процессов, в том числе хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). В настоящее время из соединений, определяемых в КВВ, пероксид водорода является наиболее часто исследуемым. Целью нашей работы является разработка системы для анализа пероксида водорода в КВВ, исключающей стадию сбора пробы.

Нами была смоделирована система выдыхания воздуха человеком. Она состоит из водного раствора, через который с помощью воздушного насоса продувается воздух, и ячейки с датчиком на основе берлинской лазури. Электроды контактируют между собой через капиллярные волокна, обработанные электролитом, которые в условиях влажного воздуха обеспечивают проводимость второго рода (рис.1).

Рис.1. Схема модельной системы для анализа влажного воздуха.

Данная система позволяет определять пероксид водорода  в диапазоне концентраций 1 мкмоль/л-1 ммоль/л с чувствительностью 0,4 А/М*см2.

Разработанная нами система может быть использована для анализа пероксида водорода в выдыхаемом воздухе, т.к. в норме у здорового человека концентрация H2O2 составляет несколько микромоль в литре, а при воспалительных процессах в легких она повышается [1]

1.	Eldar Kh. Anaev, et al., Pulmonary Oxidative Status in Norma and Pathologies on the Basis of Analysis of Exhaled Breath Condensate. American Journal of Biomedical Sciences, 2010(2(4)): p. 365-372.

Работа выполнялась при поддержке госконтракта №14.740.11.1374 Министерства образования и науки РФ.