Создание ионоселективного электрода с откликом на дротаверина гидрохлорид (НО-ШПА)

Кобилинский Илья Викторович

Руководитель Мантров Г.И.

Тверской государственный университет, Москва, Россия

Кафедра неорганической и аналитической химии

E–mail: kobilinskiiilya@mail.ru

Дротаверина гидрохлорид принадлежит к группе лекарственных средств, обладающих спазмолитической активностью и является основным действующим веществом препарата «НО-ШПА».

В литературе описан метод количественного определения дротаверина гидрохлорида в биологических жидкостях, основанный на использовании высокоэффективной жидкостной хроматографии. Метод является достаточно точным и селективным, но, в большинстве случаев, труднодоступным вследствие дороговизны оборудования.

Универсальным, доступным и чувствительным методом количественного определения лекарственных препаратов в готовых лекарственных формах, промышленном химико-фармацевтическом сырье и полупродуктах, и в ряде других объектов является потенциометрия с ионоселективными электродами.

Электродноактивное соединение получали осаждением дротаверина и раствора фосфорновольфрамовой и фосфорномолибденовой кислот, осадок отделяли центрифугированием и высушивали при комнатной температуре под тягой.

В качестве титранта в методе потенциометрического титрования использовали фосфорнофольфрамовую и фосфорномолибденовую кислоты.

Электродная функция изготовленных электродов представляет собой прямую в интервале рС 1-3, 1-4. Линейность электродной функции была подтверждена с использованием критерия Фишера. При этом крутизна функции составила 54 и 56 мВ/рС. Рабочий диапазон рН составил 4-6,8 единиц рН, что вполне приемлемо для большинства практических задач. Время отклика не превышает 45 с.

Таким образом, применение в качестве титранта фосфорновольфрамовой и фосфорномолибденовой кислот позволяет изготавливать надёжные ионоселективные электроды с откликом на дротаверина гидрохлорид.

Литература

- Дарст Р. Ионоселективные электроды. – М.: Мир, 1972. – 327с.

- Камман К. «Работа с ионоселективными электродами», Мир, 1980.

- Морф В. Принцип работы ионоселективных электродов и мембранный транспорт. М.: Мир, 1985. 280 с.

- Никольский Б.П., Матерова Е.А. "Ионоселективные электроды" -Л.: Химия, 1980. - 235с.