Идентификация и определение остаточных количеств триарилметановых, фенотиазиновых и акридиновых красителей в продукции аквакультуры методом ВЭЖХ-QqQ TOF MS

Юдина Д.В.1,2, Большаков Д.С.1

ведущий технолог1, магистрант2

1Федеральный центр охраны здоровья животных (ФГБУ ВНИИЗЖ),

600901, г. Владимир, Россия

2Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых

600000, Владимир, ул. Горького, 87

E–mail: yudina@arriah.ru

Разработана методика идентификации и определения содержания красителей различных классов в продукции аквакультуры (рыба, креветки, икра, моллюски) методом квадруполь-времяпролетной масс-спектрометрии высокого разрешения. Диапазоны определяемых содержаний составляют 0,5-10 мкг/кг, пределы обнаружения 0,01-1 мкг/кг (табл.)

Таблица. Основные характеристики триарилметановых, фенотиазиновых, акридиновых красителей и их метаболитов, определяемых методом масс-спектрометрии высокого разрешения

| Аналит | Брутто-формула | Ион | tR, мин | m/z | ∆, ppm | LOD, нг/мл | LOQ, нг/мл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aзур A | С14H14N3S | [M]+ | 8.5 | 256.0903 | 0.9 | 0.1 | 0.4 |
| Aзур B | С15H16N3S | [M]+ | 8.9 | 270.1059 | 1.0 | 0.1 | 0.4 |
| Aзур C | С13H12N3S | [M]+ | 8.0 | 242.0746 | 1.9 | 0.1 | 0.4 |
| Акрифлавин | С14H14N3 С13H14N3 | [M]+ [M+H]+ | 8.6, 8.1 8.0 | 224.1182 210.1026 | -2.9 0.5 | 0.01 0.01 | 0.04 0.04 |
| Бриллиантовый зеленый | С27H33N2 | [M]+ | 14.1 | 385.2638 | -9.6 | 0.01 | 0.05 |
| Кристаллический фиолетовый | С25H30N3 | [M]+ | 13.2 | 372.2434 | -8.9 | 0.01 | 0.04 |
| Лейкобриллиантовый зеленый | С27H34N2 | [M+H]+ | 12.9 | 387.2795 | 2.3 | 0.1 | 0.3 |
| Лейкомалахитовый зеленый | С23H26N2 | [M+H]+ | 17.1 | 331.2187 | 1.8 | 0.1 | 0.3 |
| Лейкометиленовый синий | С16Н19N3S | [M+H]+ | 8.1 | 286.1372 | -0.7 | 0.1 | 0.5 |
| Лейкокристалличес-кий фиолетовый | С25H31N3 | [M+H]+ | 16.2 | 374.2591 | -2.1 | 0.1 | 0.4 |
| Малахитовый зеленый | С23H25N2 | [M]+ | 12.1 | 329.2012 | -8.9 | 0.001 | 0.005 |
| Метиленовый синий | С16Н18N3S | [M]+ | 9.4 | 284.1216 | -9.2 | 0.01 | 0.04 |
| Метиловый фиолетовый | С24H27N3 | [M]+ | 12.8 | 358.2277 | 3.5 | 0.01 | 0.04 |

В работе использовали жидкостной хроматограф «UltiMate 3000» (Thermo Scientific, США) в сочетании с квадруполь-времяпролетным масс-спектрометрическим детектором  «maXis Impact» (Bruker Daltonics, Германия). Разделение проводили на колонке (150×2.1 мм) Acclaim™ 120 C18 (2.2 мкм) (Thermo Scientific, США) в режиме градиентного элюирования подвижной фазы.

Пробоподготовку проводили по следующей схеме: в центрифужную пробирку емкостью 15 мл вносили навеску измельченного и усредненного образца массой 1,00 г, добавляли 5,0 мл ацетонитрила и 100 мкл муравьиной кислоты, закрывали пробирки и подвергали воздействию ультразвука в течение 5 мин. Затем центрифугировали в течение 10 мин при 5000 об/мин и температуре -4°С. Отбирали 2,0 мл верхней части экстракта в пробирку емкостью 15 мл, добавляли 2,0 мл деионированной воды, перемешивалм и фильтровали в микрофлакон через мембранный фильтр 0.45 мкм, отбрасывая первые 1 мл фильтрата. Полученный раствор хроматографировали.

Обработку результатов измерений выполняли методом стандартной добавки.