Удержание и перемещение микрочастиц в пространстве восьмиэлементной акустической решеткой
Соловьев Сергей Игоревич
Студент
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: address_2009@mail.ru

Развитие инженерии биологических тканей требует создание методов манипулирования биологическими микрообъектами (клетками) без механического контакта. Перспективными направлениями являются оптические и акустические пинцеты, которые позволяют захватывать и удерживать микрообъекты без прямого механического воздействия. Принцип действия акустического пинцета основан на возникновении радиационной силы, действующей на частицу, помещенную в акустическое поле. Если структура поля такова, что создаются локальные минимумы потенциальной энергии частицы, так называемые потенциальные ямы, то таким акустическим полем можно захватывать и удерживать эту частицу. Формировать поле заданной конфигурации можно с помощью многоэлементных акустических решеток.

В настоящей работе рассматривается возможность захвата частиц акустическим пучком, создаваемым в пространстве решеткой, состоящей из 8 отдельных пьезоэлектрических преобразователей (рис.1). Преобразователи в решетке расположены по кругу на конической поверхности. Радиус основания конуса, на котором расположены преобразователи, 40 мм, высота конуса 23 мм, диаметр каждого отдельного преобразователя 13.8 мм. Каждому элементу излучателя может быть задана своя амплитуда и фаза, таким образом, можно создавать акустические поля различных конфигураций.

В работе [1] исследуется возможность удержания частицы вортексным пучком, созданным 4-х элементным излучателем в виде квадратной решетки, диагональные элементы которой излучают в противофазе.

В нашей работе 8 элементная решетка разбивалась на 4 сектора, излучение от которых было сдвинуто на 90 градусов по отношению друг другу, что соответствовало топологическому числу равному 1 и на 8 секторов, излучение от которых было сдвинуто на 45 градусов по отношению друг другу, что соответствовало топологическому числу равному 2.

На рис.1 показана схема расположения излучателей на конической поверхности (слева) и сдвиг фаз излучателей (справа) в случае топологического заряда равного 2.

Методом интеграла Рэлея было рассчитано распределение акустического давления данного излучателя в предложенной конфигурации. При этом распределение колебательной скорости на поверхности каждого из излучателей считалось равномерным. В область на оси излучателя помещались сферические частицы с плотностью 1080 кг/м3 и радиусом 170 мкм и 90 мкм. Для этих частиц было рассчитано распределение потенциала в акустическом поле.

На рис.2 приведен график распределения потенциала частицы радиуса 170 мкм в плоскости, перпендикулярной оси излучателя на расстоянии 50 мм от основания конуса. Это расстояние соответствует точке пересечения осей излучателей. Амплитуда колебательной скорости на поверхности каждого из излучателей задавалась равной 0.01 м/с. Как видно из графика, вблизи фокуса образовалась потенциальная яма.

Для оценки возможности удержания частицы в потенциальной яме была рассчитана максимальная сила, препятствующая частице покинуть зону локального минимума потенциальной энергии, и была сравнена с силой тяжести, действующей на частицу. Расчеты показали, что частица радиуса 170 мкм и плотности 1080 кг/м3, находящаяся в воде может быть удержана таким потенциалом против силы тяжести.

Рис.1. Схема расположения излучателей.

Рис.2. Распределение потенциала частицы радиуса 170 мкм, Дж в плоскости на расстоянии 50 мм от основания конуса при амплитуде колебательной скорости на излучателях 0.01 м/с.

По результатам расчета можно сделать вывод о возможности удержания микрочастиц таким способом. А также оценить параметры частиц, необходимые для удержания, оптимальные рабочие параметры излучателя (частота, колебательная скорость), расстояние, на котором частица может быть захвачена и скорость перемещения захваченных частиц. Эти данные позволяют сделать вывод о применимости такого излучателя в качестве акустического пинцета для микроинженерии биологических тканей.

Литература

1. Shih-Tsung Kang, Chih-Kuang Yeh, Potential-Well Model in Acoustic Tweezers // IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control, vol. 57, no. 6, 2010