Методика определения кальция, фосфора, цинка и бария в отработанных маслах с применением рентгенофлуоресцентного анализа.

Ананьев С.С.

Аспирант

Российский Государственный Университет нефти и газа им. И.М. Губкина, Факультет химической технологии и экологии, Москва, Россия

e-mail:ananev1989@mail.ru

В связи с усложнением используемых механизмов и агрегатов в настоящее время все более ужесточаются требования к смазочным маслам со стороны производителей автомобилей, газоперекачивающих агрегатов, паровых и газовых турбин, разнообразных гидравлических систем. Определение содержания микроэлементов необходимо при производстве товарных масел и присадок, а также для мониторинга состояния масла в процессе эксплуатации и последующей утилизации отработанного масла.

Среди действующих в настоящее время методик количественного анализа микроэлементов в нефтепродуктах наиболее часто применяют такие методы, как атомно-абсорбционная спектрометрия (ААС), атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой (АЭС ИСП), либо комплексонометрическое титрование. Каждый из этих методов обладает рядом недостатков. Проведение анализов с применением ААС и АЭС ИСП требует сложной и длительной пробоподготовки, вносящей ошибку в получаемые результаты, а комплексонометрическое титрование характеризуется длительным временем анализа и малой точностью.

В то же время рентгенофлуоресцентный метод позволяет определять содержание элементов в одну стадию в течение нескольких минут без предварительной подготовки пробы. Еще одним преимуществом метода является широкий диапазон охватываемых концентраций, в отличие от ААС, позволяющего определять содержание микроэлементов в области низких концентраций, и от титрования, работающего только в области высоких концентраций.

Работа проведена на рентгенофлуоресцентном анализаторе БРА-18 производства НПП "Буревестник", ОАО (С-Пб), обладающего высокой чувствительностью. С помощью этого прибора возможно определять минимальные концентрации элементов средней группы от V до Zn до 3 ppm, а тяжелых элементов от Zn до U – до 1-2 ppm, при этом максимальные концентрации могут составлять десятки процентов.

Суть метода заключается в учете межэлементного влияния и матричного эффекта путем моделирования матрицы и «набора» элементов реального образца в образцах с известными концентрациями элементов, используемых для построения градуировочных кривых. Установлено, что наиболее подходящей матрицей является вазелиновое масло.

Разработка метода состояла из следующих этапов: выбор матрицы и приготовление эталонных образцов, адаптация режима измерения для выбранной группы элементов, построение градуировочных кривых и анализ образцов.

Преимуществом метода является наличие отечественной материальной базы, отсутствие необходимости в особых, дорогостоящих расходных материалах, таких, как индикаторы, гелий и жидкий азот. Исследуемый образец находится на воздухе и не требует вакуумирования, что облегчает серийный анализ образцов. Одновременно может быть загружено до 16 образцов с последующим автоматическим анализом. Анализируемые образцы не вакуумируются, поэтому могут быть в твердом, жидком и сыпучем виде. Метод позволяет анализировать близкие по составу образцы масел без повторного построения кривых, при необходимости проводится корректировка градуировочных кривых по одному или двум реперным образцам.

Разработанная методика проверена на значительном количестве образцов отработанных моторных, гидравлических и турбинных масел, а также их водных эмульсий.