- Метод капиллярного электрофореза для разделения и определения пестицидов различных классов в грунтовых водах

Большаков Дмитрий Сергеевич

Аспирант

Владимирский государственный университет,

Факультет химии и экологии, Владимир, Россия

E–mail: bolshakov@arriah.ru

Полярные и неполярные пестициды широко используются в качестве гербицидов, инсектицидов и фунгицидов. Их определение осуществляют методами ВЭЖХ, газовой хроматографии с азотфосфорным и масс-спектрометрическим детекторами после концентрирования жидкостно-жидкостной или твердофазной экстракцией.

Альтернативным методом определения пестицидов является метод капиллярного электрофореза, интенсивно развивающийся в настоящее время и имеющий ряд преимуществ перед методами ВЭЖХ и газовой хроматографии.

В настоящей работе оценена возможность применения метода капиллярного электрофореза для разделения пестицидов различных классов с целью определения их при совместном присутствии в грунтовых водах.

Установлены оптимальные условия (состав ведущего электролита, напряжение электрического поля, длина волны, температура капилляра) определения не только различных классов пестицидов (неоникотиноидов, сим-триазинов, производных феноксикарбоновых кислот, мочевины, триазола, триазинона, имидазола/ имидазолинона, бензимидазола, хлорацетамидов, фосфорорганических соединений, карбаматов и дитиокарбаматов), но и их смесей.

Многие пестициды являются неполярными (ципроконазол, тритиконазол, эпоксиконазол, карбосульфан, феноксикарб и др.) и разделение их смесей проведено методом мицеллярной электрокинетической хроматографии (МЭКХ). Использование МЭКХ для детектирования полярных пестицидов повышает эффективность их разделения. Введение ион-парного реагента (ацетата тетрабутиламмония) во многих случаях улучшает разрешение компонентов. Так, используя ведущий электролит на основе тетрабората, додецилсульфата натрия, ацетата тетрабутиламмония и ацетонитрила, проведено разделение смеси 14-ти производных мочевины, атразина, симазина, прометрина, дикамбы и прохлораза (время анализа не превышает 19 мин.).

Осуществлено разделение смеси 7-ми сим-триазинов, линурона, диурона, метолахлора и МЦПА при использовании ведущего электролита на основе олеата натрия в качестве детергента.

Методом МЭКХ проведено детектирование смеси неоникотиноидов (тиаметоксама, имидаклоприда и ацетамиприда) – как одного из самых перспективных на сегодняшний день классов пестицидов, используемых для обработки водоемов открытого типа.

Показана возможность определения остаточных количеств инсектицидов имидаклоприда, тиаметоксама и ацетамиприда в грунтовых водах методом МЭКХ с УФ- детектором при 268 нм. Разделение компонентов наблюдается при использовании ведущего электролита 10 мМ тетрабората натрия, 30 мМ додецилсульфата натрия, 10 % ацетонитрила, температуре 20 °С, напряжении +25 кВ, вводе пробы 300 мбар*сек, время разделения составляет 9 мин. Концентрирование пестицидов из воды проводили методом твердофазной экстракции на картридже «Oasis НLB 60 mg». Диапазоны определяемых содержаний пестицидов составляют 0,0005 – 0,2 мг/л, при объеме пробы 100 мл. Продолжительность анализа около 40-60 мин, относительное стандартное отклонение результатов анализа не превышает 0,03.