Легирование диоксида титана оксидом галлия и оксидом индия: влияние на газочувствительные характеристики и структуру

Боборико Наталья Евгеньевна

Студент магистратуры

Белорусский государственный университет, химический факультет, Минск, Беларусь

E-mail: natchem@tut.by

Постоянный мониторинг и контроль довзрывных концентраций горючих газов, таких как метан, водород, сероводород, угарный газ, пары бензина, реактивного и дизельного топлива, требуют разработки новых стабильных и селективных газочувствительных материалов для сенсорных устройств. Наиболее важный научный аспект работ в данной области – выявление способов регулирования чувствительности и селективности химических газовых сенсоров путем изучения механизмов взаимодействия молекул детектируемого газа с поверхностью газочувствительного материала и процессов генерирования выходного сигнала сенсора.

В наших исследованиях установлено, что гетерофазные нанокомпозиты на основе легированного диоксида титана являются перспективным материалом для формирования газочувствительных слоев газовых сенсоров. Установлено, что сенсоры, сформированный с использованием золь-гель метода, на основе систем TiO2-Ga2O3 и TiO2-In2O3 функционируют в термокаталитическом режиме в водородо-воздушной (1об.% Н2) и метано-водородо-воздушной (0,5об.% Н2 и 0,5об.% СН4) смеси и в полупроводниковом режиме в метано-воздушной смеси (1об.% СН4). Сенсоры на основе индивидуальных оксидов TiO2 и  Ga2O3 являются нечувствительными к метану в исследованных условиях. Показано, что минимальный отклик на метан у нанокомпозитов на основе TiO2-Ga2O3 и TiO2-In2O3  и наличие у них высокой  чувствительности к водороду позволяет их рассматривать в качестве перспективных систем для создания селективных к водороду в среде СН4-Н2-воздух газовых сенсоров. Показано, что величина выходного сигнала сенсоров на основе смешаннооксидных структур зависит от природы и количества вводимых добавок в исходный диоксид титана. Оптимальное содержание оксида галлия в системе TiO2-Ga2O3, обеспечивающее наилучшие рабочие характеристики сенсора, составляет 10 мол.%. В системе TiO2-In2O3 выходной сигнал сенсоров растет с увеличением мольного соотношения оксид индия:диоксид титана в изученном диапазоне концентраций легирующего оксида.

По данным проведенного с использованием рентгенофазового анализа, термического анализа, ИК-спектроскопии, а также электронной микроскопии исследования улучшение газочувствительных характеристик TiO2 коррелирует со структурно-химическими изменениями, происходящими при формировании смешаннооксидных систем. Установлено, что в смешаннооксидной системе TiO2-Ga2O3 превалирующей фазой является диоксид титана, однако возможно искажение его кристаллической решетки, тогда как формирование кристаллической фазы оксида галлия не регистрируется. Улучшение газочувствительных характеристик диоксида титана в водородо-воздушной смеси при введении в его структуру оксида индия возможно обусловлено формированием после термической обработки кристаллической фазы In2TiO5 и отсутствием индивидуальной кристаллической фазы оксида индия. Исследование индивидуальных и смешаннооксидных золей методами дифференциальной термогравиметрии и дифференциальной сканирующей калориметрии позволяет утверждать о повышении дефектности структуры, что в свою очередь оказывает влияние на электрические свойства системы, т.е. на ее газочувствительные характеристики. При формировании чувствительного элемента сенсора на основе смешаннооксидных систем формируется поверхность, более развитая для протекания адсорбционно-каталитических процессов. Изменение структурных характеристик материала фиксируется также методом ИК-спектроскопии.