Измерение нагрева и порогов акустической кавитации в коллоидных растворах кремниевых наночастиц

Свиридов А. П.

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

E–mail: sviridov@automationlabs.ru

Кремниевые наночастицы являются перспективным материалом для разработки новых методик направленной доставки лекарств в опухолевые ткани. Частицы вместе с прикрепленными к ним лекарственными препаратами могут накапливаться в опухолевых тканях за счет прикрепления к ним рецепторов, специфичных для определенных опухолей. Для активации частиц и высвобождения связанных с частицами лекарств предлагается использовать ультразвук высокой интенсивности.

В работе содержатся результаты измерений порогов акустической кавитации в диапазоне частот 1 – 2 МГц с использованием высокодобротного резонатора. Конструкция резонатора состояла из двух пьезоэлектрических преобразователей диаметром 20 мм, закрепленных в плексигласовом полом цилиндре параллельно друг другу на расстоянии 22 мм. Пьезопреобразователи (ПП) имели собственные частоты 1 и 2.5 МГц. Объем резонатора заполнялся коллоидными растворами кремниевых наночастиц различной концентрации и с различными свойствами поверхности. На один из пьезопреобразователей подавался сигнал с генератора«Tektronix AFG3021B», а другой служил приемником. Процесс измерения состоял в том, что выбиралась линия резонатора, соответствующая резонансной частоте. Амплитуда поля в резонаторе на частоте 2.5 МГц изменялась с помощью усилителя мощности. Форма волны на втором ПП с резонансной частотой 1 МГц регистрировалась с помощью осциллографа «Tektronix TDS3032B», и вычислялись амплитуды субгармоники и первых трех гармоник основной частоты. Получены амплитуды субгармоники, второй и третьей гармоник в зависимости от амплитуды основной гармоники в воде.

Также проведены измерения степени нагрева образцов в зависимости от мощности излучения ультразвука и времени экспозиции. Построены концентрационные зависимости для суспензий двух типов (мезопористый и кристаллический кремний). Большинство экспериментов было автоматизировано. С целью интерпретации полученных результатов и осознания механизмов нагрева было проведено моделирование процессов поглощения энергии ультразвуковой волны в коллоидных растворах с учетом взаимодействия отдельных частиц и их группового движения.