Реализация программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

в высшем учебном заведении

Цуркан Марина Валериевна

Старший преподаватель

Тверской государственный университет

факультет управления и социологии, Тверь, Россия

E–mail: 080783@list.ru

На современном этапе «энергоэффективность и энергосбережение» является одним из приоритетных направлений модернизации Российской экономики, систематизировано осуществляемой в основном за счет реализации соответствующих государственных программ, разрабатываемых на уровне субъектов Российской Федерации. В тоже время  данные инструменты решения проблем в сфере энергоэффективности и энергосбережения предполагают достижение конкретных показателей за счет реализации плановых мероприятий в учреждениях социальной инфраструктуры региона, в том числе высших учебных заведениях (далее − ВУЗ), но не отражают специфику их реализации в конкретном образовательном учреждении.

Вообще, экономическая целесообразность проведения работ по реализации энергосберегающих мероприятий во многих ВУЗах была осознана задолго до того как выделенное направление стало приоритетным. В частности, Тверской государственный университет проводил работы по их реализации еще с 1984 года, начиная с которого установка автоматизированных систем управления, узлов учета и ремонт систем отопления в учебных корпусах и общежитиях стала проводиться ежегодно, что, безусловно, привело к снижению затрат на оплату услуг за электро и теплоснабжение [4].

При этом разработка обозначенных мероприятий велась только на один плановый период − бюджетный год, не основывалась на энергетическом обследовании износа инженерных коммуникаций, состояния зданий конкретного учреждения, а так же не предполагала возможность реализации программных мероприятий в течение нескольких лет. Проведенное исследование показало, что собственные программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в настоящее время прияты лишь в некоторых ВУЗах страны. Одним из первых программный подход в выделенной сфере стал реализовывать Национальный исследовательский Томский политехнический университет в рамках приятой в 2010 году программы ««Энергосбережение в ФГБОУ ВПО НИ ТПУ на  2010−2018 годы» [1]. Далее подобные программы были приняты в Вятском государственном университете [5], Нижневартовском государственном университете [2],  Алтайской государственной педагогической академии [3] и так далее.

Во многих ВУЗах программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности находятся в стадии разработки. В частности, в 2013 году Центром энергоэффективности ИНТЕР РАОЕЭС было проведено энергетическое обследование зданий Тверского государственного университета, в результате чего были разработаны энергетический паспорт и соответствующая программа, которая в настоящее время находиться в стадии обсуждения [4].

Анализ содержания программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности  в выделенных ВУЗах позволил сделать сравнение по следующим основаниям: наименование программы, заказчик, основные разработчики программы, цели и задачи программы, сроки и этапы реализации программы, перечень основных направлений, исполнители, объемы и источники финансирования, ожидаемые конечные результаты программы, система организации контроля над исполнением программы.

В частности, сравнение по основанию «объемы и источники финансирования» показало, что вариационных размах между ВУЗами в финансировании соответствующих программ составил 29, 32 млн рублей. При этом программа Томского политехнического университета предполагает финансирование из собственных средств в размере 38, 2 млн рублей (4, 24 млн рублей в год), а в Нижневартовском государственном университете около 8, 9 млн рублей (1, 1 млн рублей в год).

В рамках всех проанализированных программ в настоящее время реализуются мероприятия по замене ламп накаливания 95 Вт на энергоэффективные компактные люминесцентные лампы (эквивалент светоотдачи мощностью 20 Вт) для внутреннего освещения учебных корпусов и общежитий. Ожидаемый эффект − уменьшение удельного потребления энергии и связанных с этим затрат.

Для оценки экономической эффективности для ВУЗа данных мероприятий за один календарный год  можно предложить использовать следующую формулу:

,                                                                                                                            (1)

где  − экономия электроэнергии в денежном эквиваленте, возникшая в результате реализации соответствующих мероприятий за один календарный год, рублей;

− затраты на приобретение и установку электросветильных приборов, рублей.

При этом расчет экономии электроэнергии в денежном эквиваленте, возникшей в результате реализации соответствующих мероприятий за один календарный год в рамках программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ВУЗа можно произвести по следующей формуле:

,                                                                                                              (2)

где − экономия электроэнергии в натуральном эквиваленте за год, КВт×час;

− действующий в течение расчетного года тариф на электроэнергию,  рублей/ КВт×час.

А расчет экономии электроэнергии в натуральном эквиваленте за год по формуле:

(3)

где  − мощность ламп накаливания, КВт;

− мощность энергосберегающих ламп, КВт;

− количество заменяемых ламп;

− число часов работы;

− коэффициент спроса, рассчитываемый для каждого ВУЗа индивидуально в рамках энергетического предпрограммного обследования.

Литература

1.Политика ТПУ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности [Электронный ресурс]. − Режим доступа: http://tpu.ru/today/programs/Energy/

2.Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Федерального учреждения высшего профессионального образования «Нижневаторвский государственный университет на 2013−2020 годы» [Электронный ресурс]. − Режим доступа: http://nggu.ru/ru/adm_hoz_upr/programma%20energosberezheniya.pdf

3.Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2013−2017 годы [Электронный ресурс]. − Режим доступа: http://ido.tsu.ru/ energy/files/altgtu/Semyanistaya.pdf

4.Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности [Электронный ресурс]. − Режим доступа: http://university.tversu.ru/news/index4158.html

5.Программа энергосбережения по студенческому городку ФГБОУ ВПО «ВятГУ» на 2011−2015 годы [Электронный ресурс]. − Режим доступа: http://www.vyatsu.ru/uploads/file/1411/programma_energosberezheniya_studencheskih_obschezhitiy.pdf