Входной радиационный контроль партии металлолома

(на примере предприятия в г. Подольск)

Щербина Е.А.
студентка 4 курса
Российский университет дружбы народов 
Экологический факультет, Москва, Россия
E–mail: elizaveta1202@mail.ru

Потребность промышленности в металле постоянно увеличивается, и переработанный металлолом находит широкое применение на производствах. Однако нередки случаи обнаружения в партиях металлолома радиоактивно загрязнённого металла. Каждый год Роспотребнадзором фиксируется более 100 аварий, связанных с радиационным излучением и больше половины источников обнаруживается именно в металлоломе. Около 70% случаев источником излучения в металлоломе являются природные источники, такие как радий-226, который содержится в трубах. Это свидетельствует о нарушениях и неэффективном дозиметрическом контроле в пунктах приёма металлолома. Особое внимание заслуживают трубы и оборудование нефтегазовой промышленности, так как основная доля отработанного металла сдаётся в утиль как обычный металлолом. Кроме того, фиксируются случаи, когда источники ионизирующего излучения находят в партиях, поступающих из стран СНГ.  Кроме того, в 2013 году в городе Электросталь и в 2009 году в городе Подольск были выявлены аварийные ситуации на производстве, когда в переплавляемых партиях металлолома обнаруживались источники ионизирующего излучения. Опираясь на все случаи обнаружения радиоактивного металлолома, возникает необходимость в более тщательном контроле радиационной обстановки в местах сбора, сортировки и переработки металлолома в условиях.

Целью моей работы является освоение методики радиационного контроля металлолома и оценка деятельности компании по заготовке металлолома в городе Подольск с точки зрения радиационной безопасности.

На предприятии будет производиться входной радиационный контроль металлолома с учётом рекомендаций МУК 2.6.1.1087-02 «Радиационный контроль металлолома». Для оценки деятельности компании в области радиационной безопасности нами  разработаны следующие критерии: наличие измерительных приборов, включенных в Государственный реестр средств измерений, и свидетельств об их поверке; обустройство специальной площадки для радиационного контроля и помещения для временного хранения загрязнённого металлолома; регистрация регулярных измерений фона и поступающих партий металла в соответствующем журнале; документация для предоставления в Госсанэпидстанцию и заключения лаборатории радиационной безопасности для дальнейшей реализации металлолома.

Соблюдение этих основных требований позволит предотвратить попадание металлических радиоактивных отходов в дальнейший цикл потребления и обезопасить производителя и конечного потребителя от воздействия ионизирующего излучения.

Список использованной литературы:

- Федеральный закон от 9 января1996 г. N 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения».

- Новости от 18.04.2013 http://riamo.ru/east_news/20130418/599851949.html (доступ 28.02.2016)