Метод определения формы поверхности

на основе обратного рассеяния электронов

Файзуллина Элина Ринатовна, Силаенков Павел Олегович 
студенты
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
Физический факультет, кафедра математики, Москва, Россия
E–mail: Felina4996@gmail.com, Silaenkovpavel@mail.ru

Сканирующая электронная микроскопия уже долгие годы играет важную роль в локальной диагностике микроструктур и исследованиях их электрофизических свойств [1,2]. Однако до сих пор раскрыты далеко не все возможности сканирующего электронного микроскопа (СЭМ). Микрографики, получаемые с помощью СЭМ, всё ещё остаются двумерными, в то время как запросы современных ученых и исследователей растут и требуют информации о трёхмерных поверхностных структурах исследуемых образцов. 	Наличие 3D-изображений поверхностей [3] обеспечило бы возможность изучения истинно анатомических форм микро-  и наноструктур, которые позволяли бы проводить более качественные количественные измерения и информационную визуализацию исследуемых систем.

В данной работе рассматриваются алгоритмы, позволяющие восстановить форму поверхности исследуемого образца на основе экспериментальных данных, полученных с помощью СЭМ [3]. Восстановление формы поверхности производится за счёт математически точной обработки входных данных, с учетом возможных погрешностей при проведении эксперимента и их минимизации.

Литература

- Pahlavan Tafti, Ahmad, "3D SEM Surface Reconstruction: An Optimized, Adaptive, and      Intelligent Approach" (2016).Theses and Dissertations. Paper 1186.

- F. Timischl, N. Inoue  "Increasing compositional backscattered electron contrast in scanning electron microscopy" (2016). JEOL Ltd., Tokyo, Japan

- Zaitsev S.V., Kupreenko S.Yu, Lukyanov A.E., Rau E.I., Tatarintsev A.A., Khaidarov A.A. "New Possibilities and Some Artifacts of the Cathodoluminescent Mode in Scanning Electron Microscopy" в журнале Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics, издательство Allerton Press Inc. (United States), том 80, № 12, с. 1431-1435 DOI