Новый подход к описанию подвижной фазы обращенно-фазовой ВЭЖХ (ОФ ВЭЖХ), приводящий к экономии стоимости элюента

Пономарев Ф.В.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Ленина и Ордена Октябрьской Революции «Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского Российской академии наук» (ГЕОХИ РАН), Москва, Россия

E-mail: filpon@mail.ru

Физическая адсорбция и конкурентный ионный обмен наряду с процессами сольватации играют важную роль в ВЭЖХ. Существующие теоретические подходы часто выделяют одну из перечисленных проблем, опуская рассмотрение других. Нашей научной группой было предпринято создание универсальной и достаточно удобной модели для описания широкого ряда хроматографических систем, их подвижных фаз и аналитов.

Для этой цели применительно к ОФ ВЭЖХ использована взаимосвязь основных параметров компонентов подвижной фазы с элюотропной силой (формула 1):

(1)

где φˊ — элюотропная сила; nj — параметр молекулярной площадки;  — параметр конкурентной сорбции; κj — нормированная константа Генри; νj — объемная доля компонента [1].

Теоретическая модель применена к изократической системе ОФ ВЭЖХ с водно-ацетонитрильным элюентом и нафталином в качестве аналита [2]. С помощью пробной версии программы, специально разработанной для исследовательских целей в среде языка Python, показана возможность оптимизации многокомпонентной подвижной фазы с заданной элюотропной силой в соответствии с экономическим критерием.

Использование найденного состава элюента в условиях рассмотренного эксперимента позволило бы достичь почти 40%-ной экономии денежных средств. Данный алгоритм станет основой для дальнейшего изучения моделирования процесса ВЭЖХ как для описания поведения аналитов, так и для выбора оптимальных условий их разделения.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 18-03-00382а).

Литература

[1]	Долгоносов, А.М. Неспецифическая селективность в проблеме моделирования высокоэффективной хроматографии. М., 2003.

[2]	Henry R.A. Keys to High Speed HPLC with Isocratic Mobile Phases // Sigma-Aldrich Technical Report. 2010.