Ультрапористые керамические биорезорбируемые материалы со сложной архитектурой для регенерации костной ткани

Орлов Е.Д., Тихонова С.А.

Студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

факультет наук о материалах, Москва, Россия

E-mail: orlovegor1712@yandex.ru

В рамках современного регенеративного подхода в медицине наиболее перспективны биорезорбируемые керамические материалы на основе фосфатов кальция (например, на основе трикальцийфосфата ТКФ Са3(РО4)2). В то же время современная концепция биоимплантата подразумевает под собой не только биосовместимость и биорезорбируемость материала, но и наличие у него остеокондуктивных свойств. Остеокондуктивность – это способность материала создавать условия для прорастания костной ткани, кровеносных сосудов и нервных волокон в объём имплантата, обеспечивать протекание жидкостей, а также прикрепление и дифференцировку клеток. Понятие остеокондуктивности определяется проницаемостью, площадью поверхности и шероховатостью поверхности.

В данной работе рассматривается следующий подход к повышению остеокондуктивных свойств материала за счет создания ультрапористых (пористостью не менее 87%) конструкций определенной архитектуры с мультимодальным распределением пор как минимум трёх уровней: 1) первая мода – система пор с каналами диаметром более 500 мкм (доля не менее 70% объёма); 2) вторая мода – система пор в каркасе образца с диаметром от 50 до 200 мкм (доля не менее 15% объёма); 3) третья мода – поры с диметром менее 10 мкм (доля не менее 2% объёма). Первая мода пор задаётся путём стереолитографической 3D-печати; вторая – методом удаляемых добавок; третья образуется в результате неполного спекания керамического каркаса материала.

Цель работа: отработка методики создания ультрапористой биокерамики с заданной архитектурой на основе трикальцийфосфата с использованием стереолитографической 3D-печати из суспензий с полимерными гранулами.

Задачи работы: исследовать влияние эмульгатора, его содержания в эмульсии, доли масляной фазы, а также скорости перемешивания на размер полимерных гранул; подготовить суспензию для 3D-печати, содержащую порошок ТКФ и полученные полимерные гранулы, провести стереолитографическую печать и подвергнуть термической обработке полученные образцы, для полученной керамики определить значения плотности и пористости.

В рамках данной работы сделано следующее:

- На основе прямых эмульсий 1,6-гександиолдиакрилата (ГДДА) в воде получены полимерные гранулы разного размера. Было изучено влияние эмульгатора, его содержания в эмульсии, доли масляной фазы, а также скорости перемешивания на размер получаемых гранул. Полимерные гранулы вводили в суспензию на основе коммерческого фотополимера Formlabs HighTemp и порошка ТКФ, после чего проводили стереолитографию и последующую термообработку напечатанных композитов.

- Изучена кинетика удаления коммерческого фотополимера Formlabs HighTemp при термической обработке композитов, полученных в результате стереолитографии.