ВЭЖХ-УФ определение эстрадиола в лекарственных препаратах с предварительным микроэкстракционным выделением

З.Р. Якупова1, С.А. Лебединец2

Аспирант 2 курс/2019 год

1Казанский национальный исследовательский технологический университет,

420015, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, К. Маркса, 68

2Санкт-Петербургский государственный университет, Институт химии

198504, Санкт-Петербург, Петергоф, Университетский пр., 26

1E-mail: yakupovalab@yandex.ru

В настоящее время на фармацевтическом рынке представлено большое количество лекарственных препаратов для заместительной гормональной терапии. К их числу относятся препараты синтетического эстрогена эстрадиола, выпускаемые в форме таблеток, трансдермальных гелей и пластырей. Контроль качества таких препаратов с целью подтверждения их подлинности, а также оценки количественного содержания действующего вещества является крайне необходимым. Для определения 17-β-эстрадиола в лекарственных препаратах применяют высокоэффективною жидкостную хроматографию с ультрафиолетовым или флуориметричеcким детектированием и предварительным растворением пробы в метаноле или с жидкостноэкстракционным извлечением в органические экстрагенты [1-4].

В настоящей работе предложена новая схема определения 17-β-эстрадиола предполагающая микроэкстракционное извлечение аналита в закристализовавшуюся каплю экстрагента 1-додеканола. Процедура предполагает приготовление водной суспензии пробы лекарственного препарата, в которую помещают вращающейся хлопковый диск импрегнированный 1-додеканолом. При перемешивании пробы вращающимся диском и ее нагревании до 700С наблюдается постепенное выделение капель экстрагента из диска и их диспергирование во всем объеме пробы, что позволяется обеспечить массоперенос и эффективное извлечение аналита. Далее пробу охлаждают ниже температуры кристаллизации экстрагента, после чего ее аккуратно отбирают и растворяют в метаноле для последующего ВЭЖХ-УФ определения. В работе были оптимизированы такие параметры как объем раствора пробы, объем экстрагента и температура. В оптимальных условиях диапазон определяемых концентраций составил от
 0,1 мг/л до 15 мг/л (r = 0,9996). Разработанная схема анализа была применена для контроля качества трансдермальных гелей, содержащих эстрадиол.

Литература

- Gatti R., Gioia M.G., Di Pietra A.M., Cavrini V., HPLC-fluorescence determination of unconjugated estrogens in pharmaceuticals, J. Pharm. Biomed. Anal. 18 (1998) 187–192.

- Mendez, A. S. L.; Deconto, L.; Garcia, C. V.; Uv derivative spectrophotometric method for determination of estradiol valerate in tablets, Quim. Nova 2010, 33, 981.

- Shishov А., Chromá R., Vakh C., Kuchár J., Simon A., Andruch V., Bulatov A., In situ decomposition of deep eutectic solvent as a novel approach in liquid-liquid microextraction, Anal. Chim. Acta. 1065 (2019) 49–55

- Yilmaz B., Kadioglu Y., Determination of 17 b-estradiol in pharmaceutical preparation by UV spectrophotometry and high performance liquid chromatography methods, Arab. J. Chem. (2013)