Кинетические аспекты определения концентрации растворенных веществ в смешанном растворителе изопропанол-вода методом оптической микрометрии.

Смирнова Мария Александровна

Студентка, 4 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия

E–mail:mariasmirnova_2000@mail.ru

Хорошо известно, что при переходе из одного равновесного состояния в другое степень набухания различных полимеров может изменяться самым разнообразным образом в зависимости от состава и концентрации анализируемых растворов. В связи с этим, широкий интерес представляет развитие так называемого метода оптической микрометрии (МОМ), аналитическим сигналом в котором служит объём чувствительного элемента - полимерной гранулы.

Для успешной и качественной реализации метода необходимо подробно изучить физико-химические основы процессов, протекающих в системе полимер-раствор. В более ранних работах было показано, что проведение анализа МОМ на основе равновесных данных имеет существенный недостаток: во многих системах время достижения равновесия очень велико и может составлять от одного до нескольких часов. В связи с этим было предложено использовать кинетические данные, которые потенциально могут сократить время анализа до нескольких десятков секунд.

В данной работе в качестве полимера, объем гранул которого служил аналитическим сигналом, использовался поливиниловый спирт с 20%-ной сшивкой эпихлоргидрином. В ходе работы с данным полимером в водных растворах было обнаружено, что зачастую в системах с небольшой концентрацией исследуемого электролита чувствительность метода значительно снижается. В качестве одного из путей решения этой проблемы было предложено заменить воду на смешанный водно-неорганический растворитель.

В настоящей работе был выбран растворитель изопропанол-вода с объёмной долей изопропанола 65%. В ходе исследований была изучена кинетика набухания сшитого поливинилового спирта в водно-изопропанольных растворах HCl, NaOH, NaCl. Показано, что чувствительность метода оптической микрометрии для всех исследованных растворов в случае использования растворителя вода-изопропанол значительно выше, чем в случае использования в качестве растворителя воды.

Обнаружено, что чувствительность метода снижается при уменьшении концентрации аналита, однако остается выше, чем в водных растворах. Это объясняется изменением количества воды, сорбированной полярными группами полимера, в зависимости от величины активности воды в растворе.

По полученным кинетическим данным для каждого исследованного вещества были построены поверхности, отражающие зависимость степени набухания гранулы ПВС от концентрации раствора и от времени нахождения в этом растворе. Такие поверхности позволяют определять концентрацию вещества в исследуемом растворе в любой момент времени при наложении на них экспериментальных данных даже в том случае, если массив этих данных состоит из одной точки.

Отмечено, что оптимальное время определения концентрации с использованием данных поверхностей составляет 3-4 минуты и выше. Это обусловлено тем, что на начальных участках наблюдаются флуктуации аналитического сигнала ввиду неравномерной диффузии исследуемого раствора к поверхности гранулы, еще содержащей некоторое малое количество растворителя.