Синтез феррата(VI) в мобильной установке для очистки воды

Сироткин А. Г. Д., Ярошенко С.В.

Студент,2 курс бакалавриата

Санкт-Петербургский государственный университет,

Институт химии, Санкт-Петербург, Россия

E–mail: st077022@student.spbu.ru

Феррат(VI) является сильным окислителем в водных средах. Восстанавливаясь, феррат(VI) превращается в гидроксид железа(III), который в свою очередь обладает свойствами коагулянта. Эти два обстоятельства обуславливают высокий интерес к феррату(VI) как к реагенту для очистки воды. Кроме того, множество исследований показывают, что использование феррата(VI) при водоочистке не приводит к образованию токсичных побочных продуктов окисления, что характерно для процессов хлорирования и озонирования. Поэтому в современной научной литературе феррат(VI)  часто называют «зелёным реагентом» [1].

Среди существующих способов синтеза феррата(VI) наиболее простым, безопасным и легко автоматизируемым методом является электролизный способ синтеза. Мы синтезировали раствор феррата(VI) натрия путём электролизного растворения железных анодов в водном растворе щёлочи. Было показано, что синтезированные растворы непригодны для хранения и транспортировки из-за низкой стабильности феррата(VI): за 4 часа при комнатной температуре концентрация феррата уменьшается на четверть, за месяц хранения при +4°С и при -18°С – на треть. Поэтому в рамках международного научного проекта «OneDrop» мы создаём мобильную установку для очистки воды, сердцем которой является электролизёр для непрерывного синтеза феррата(VI) на месте его потребления.

Разработанный электролизёр состоит из трёх камер – двух катодных и одной анодной. Камеры разделены между собой катионообменными мембранами. В качестве материала катодов используется нержавеющая сталь, в качестве материала анодов – электротехническая сталь с высоким содержанием кремния. Напряжение питания электролизёра - от 2,9 до 3,5 В, плотность тока на аноде от 400 А/м2 до 500 А/м2. Электролитом был выбран 20%-й водный раствор NaOH. Эффективный объём анодной камеры составляет 120 мл и равен суммарному эффективному объёму двух катодных камер. Обновление раствора электролита производится при помощи системы перистальтических насосов со скоростью 4 мл/мин. Корпус электролизёра изготовлен из полипропилена методом 3D-печати. За час работы электролизёра в указанных условиях в среднем синтезируется 3 г феррата(VI) натрия.

Для измерения концентрации синтезируемого раствора феррата(VI), и, соответственно, для контроля эффективности работы электролизёра, были разработаны два датчика – амперометрический и фотометрический. Проточный фотометрический датчик установлен на выходе из электролизёра, перед ёмкостью для сбора синтезированного раствора. Камера фотометрического датчика изготовлена из оптически прозрачного полипропилена, длина оптического пути – 2 мм. Фотометрирование производится при длине волны 510 нм. Амперометрический датчик установлен непосредственно в анодной камере электролизёра и представляет из себя двухэлектродную систему. Рабочим электродом служит платиновый электрод, в качестве электрода сравнения – хлоридсеребряный электрод. Потенциал детектирования - +650 мВ.

В докладе также будут представлены результаты использования синтезированного феррата(VI) для очистки воды от фармацевтических препаратов и тяжёлых металлов.

Литература

1. Diwakar Tiwari and Seung-Mok Lee. Ferrate(VI) in the Treatment of Wastewaters: A New Generation Green Chemical, Waste Water - Treatment and Reutilization. InTech. 2011.