Разработка диагностической системы и моделирование кинетики процесса при аллельной дискриминации однонуклеотидного полиморфизма

Бровин А.Н., 1 Павлова О.А., 2 Владимиров И.А. 2, Богомаз Д.И.1,2

Студент, 2 курс магистратуры

1Санкт-Петербургский Политехнический университет имени Петра Великого

Институт биомедицинских систем и биотехнологий, Санкт-Петербург, Россия

2ООО «Бигль»

E–mail: browin.andrew@gmail.com

Выявление однонуклеотидных замен является сложной и распространённой задачей в области диагностирования генетических заболеваний. В клинической диагностике для определения полиморфизмов используется технология на основе ПЦР в режиме реального времени в качестве золотого стандарта, обеспечивающего высокую скорость и производительность анализа при его относительно небольшой стоимости. Однако, по данным исследования [1], метод обладает существенными ограничениями по точности и специфичности из-за особенностей протекания биохимических реакций, лежащих в его основе. Ситуацию позволяют исправить модификации метода ПЦР с использованием Taq-man зондов. Самой распространенной технологией повышения температуры отжига короткого зонда (фрагмента ДНК комплементарного искомой последовательности с флюорофорами) является добавление к зондовой последовательности синтетических LNA, MGB нуклеотидов [2]. Таким образом, вклад каждого неспаренного основания становиться более существенным и анализ становиться точнее, однако цена синтеза таких «присадок» увеличивает стоимость разработки всей системы в несколько раз.

В нашем исследовании испытывается альтернативный подход увеличения специфичности за счет добавления на стадии отжига зонда механизма контролируемой конкурирующей реакции. При добавлении в реакционную смесь двух зондовых последовательностей, отличающихся между собой в один нуклеотид и наличием красителя, происходит их конкурирующая гибридизация на целевой аллель гена. Из уравнений химической кинетики было получено, что соотношение начальных концентраций зондов с красителем и «заглушек» (зондов без красителей) позволяет задавать скорость каждой из реакции и регулировать эффективность амплификации на начальных этапах экспоненциального роста.

С помощью полученного в ходе экспериментов и моделирования оптимального соотношения концентраций зондов и заглушек была разработана диагностическая тест-система с максимальным показателем эффективности для генотипирования аутоиммунного лимфопролиферативного синдрома у кошек британской короткошерстной породы. Согласно экспериментальным данным, полученным по серии разбавлений ДНК матрицы, было выявлено, что система с конкурирующими зондами сработала на 10% эффективнее, чем предшествующая система без механизма конкуренции. Также был полностью исключен неспецифический отжиг зондов на нецелевой аллели гена. В дальнейшем планируется отработка методики на других тест-системах наследственных заболеваний кошек и формирование панели высоко эффективных и дешевых в производстве диагностических наборов генетического анализа для задач ветеринарной генетики.

Литература

1. Klein D. Quantification using real-time PCR technology: applications and limitations// J. Trends Mol Med. — 2002. — 8. N. 6. — P. 257 - 260.

2. You Y. et al. Design of LNA probes that improve mismatch discrimination //Nucleic acids research. – 2006. – Т. 34. – №. 8. – С. e60-e60.