Рассчет доз от вторичных нейтронов при

работе медицинского линейного ускорителя

Щербаков А.А.1, Лыкова Е.Н.2, Желтоножская М.В.3

1студент, 2ассистент, 3старший научный сотрудник

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: Alexey.Sherbakow@gmail.com

Для лечения онкологических заболеваний активно применяются медицинские линейные ускорители электронов, используемые как для создания пучков электронов, так и для получения тормозного фотонного излучения. При взаимодействии пучка тормозных фотонов с энергией выше 8 МэВ с конструкционными элементами ускорителя протекают фотоядерные реакции, в результате которых образуются вторичные частицы, в основном, нейтроны. Данным излучением может быть обусловлена дополнительная дозовая нагрузка на пациента, а также неприемлемые условия для работы персонала.

Вклад фотонейтронного излучения в дозу в условиях процедурного кабинета не оценивается и не учитывается в современных системах планирования. Сравнительно небольшой вклад фотонейтронов в поток излучения ведёт к увеличению дозы в облучаемых тканях, что недопустимо при лечении онкологических заболеваний.

Для оценки вклада вторичных частиц в дозу было проведено моделирование головки медицинского линейного ускорителя электронов. Модель верифицировалась на основе глубинного дозового распределения в воде. В результате моделирования получены оценки доз от нейтронов и других вторичных частиц в водном фантоме.

Работа выполнена при поддержке Междисциплинарной научно-образовательной школы Московского университета «Фотонные и квантовые технологии. Цифровая медицина».

Литература

1. Studying the flow of secondary particles in a medical electron accelerator / M. V. Zheltonozhskaya, E. N. Lykova, A. P. Chernyaev, V. N. Iatsenko // Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics. — 2019. — Vol. 83. — P. 915–919.

2. Radiation technologies in medicine: The role of secondary particles in forming doses / P. P. Gantsovsky, M. V. Zheltonozhskaya, A. Y. Komarov et al. // Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics. — 2020. — Vol. 84, no. 11. — P. 1330–1334.