Методика широкополосной двумерной инфракрасной Фурье-спектроскопии для регистрации фемтосекундной динамики колебательных мод органических комплексов

Г.Д. Иванов 1, a, Е.А. Степанов2, А.Б. Федотов3, А.М. Желтиков4

1студент, 2научный сотрудник, 3доцент, 4профессор

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, физический факультет, кафедра общей физики и волновых процессов, Москва, Россия

E-mail: aivanov.gd19@physics.msu.ru

Двумерная инфракрасная Фурье-спектроскопия (2D-FTIR) – это современная методика исследования структуры и динамики как органических, так и неорганических молекулярных систем, в основе которой лежит нелинейное взаимодействие широкополосного инфракрасного излучения с веществом. Впервые метод в современной трактовке был предложен в работах [1, 2] и с тех пор набирает свою популярность. В отличие от более традиционных методов, таких как классическая ИК Фурье-спектроскопия, двумерная ИК спектроскопия позволяет получать информацию не только о спектрах колебательных уровней молекул, но и о динамике переходов, их временной и пространственной когерентности, ангармонизме и нелокальности колебательных связей [3, 4].

В данной работе экспериментальная установка базируется на перестраиваемом источнике сверхкоротких импульсов среднего ИК диапазона, который состоит из Ti:Spphire фемтосекундного лазерного комплекса, оригинального двухканального оптического параметрического усилителя (OPA) и кристалла GaSe толщиной 300 мкм. В кристалле за счет генерации разностной частоты (DFG) удается получать импульсы в среднем ИК диапазоне 3-10 мкм с длительностью 70-100 фс, которые далее делятся на реплики и используются в 2D-FTIR спектрометре (рис. 1b), построенном в геометрии накачка-зондирование (pump-probe). В схеме используется интерферометр Майкельсона, в котором формируются два импульса накачки, распространяющиеся в одном направлении с регулируемой временной задержкой (t1). Излучение накачки фокусируется внеосевым параболическим зеркалом на кювету с исследуемым веществом вместе с третьей, слабой репликой инфракрасного импульса, выполняющей роль зондирующего излучения. В такой геометрии нелинейный сигнал генерируется в том же направлении, что и зондирующий импульс, который выступает в роли гетеродина, усиливающего нелинейный сигнал. Вместе они перефокусируются на монохроматор, за которым детектируются чувствительным MCT-детектором. Сканирование длины волны монохроматора позволяет развернуть спектр вдоль вертикальной оси, а фурье-преобразование сигнала по задержке между импульсами накачки позволяет определить спектр возбуждения для каждой длины волны детектирования, формируя таким образом двумерное изображение.

Описанным 2D-FTIR спектрометром был измерен двумерный инфракрасный корреляционный спектр октакарбонила дикобальта Co2(CO)8 в растворе гексана в области колебаний CO-групп в диапазоне волновых чисел 1850 – 2100 см-1 (рис. 1a). В растворе алканов октакарбонил дикобальта находится в трех устойчивых состояниях, соответствующих разным изомерам [5]. Линии поглощения разных изомеров, неразличимые на одномерном Фурье-спектре, могут быть легко разделены и идентифицированы на двумерной картине благодаря наличию недиагональных пиков, которые связаны как с перераспределением энергии в изомере, так и с переходами молекул из одних изомерных состояний в другие уже после накачки. Информацию о колебательной динамике соединения можно извлечь из зависимости двумерного спектра от временной задержки (t2) между зондирующим импульсом и вторым импульсом накачки. Так, по графикам на рис. 1с можно судить о скорости перераспределения энергии между колебательными модами молекулы и о скорости взаимопревращения изомеров.

Рис. 1. (a) Двумерный инфракрасный спектр октакарбонилдикобальта измеренный для значения задержки t2=8 пс. (b) Схема двумерного инфракрасного спектрометра на базе интерферометра Майкельсона с квадратурным He-Ne детектором (QD). PM1, PM2 – внеосевые параболические зеркала; D1, D2 – MCT-детекторы, Mono – автоматизированный монохроматор, Sample – кювета с исследуемым веществом, Ch – чоппер (оптический прерыватель), λ/4 – четвертьволновая пластинка. (с) Зависимость амплитуды пиков (1)-(4) (обведены пунктирными квадратами на панели (а)) от временной задержки t2.

Развитая в данной работе схема 2D-FTIR спектроскопии и методика обработки данных в дальнейшем будут использованы для изучения быстропротекающих процессов в сложных биологических комплексах, таких как белки и нуклеиновые кислоты.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 18-02-40025, 20-21-00131.

Литература

[1]. M. C. Asplund, M. T. Zanni, and R. M. Hochstrasser, «Two-dimensional infrared spectroscopy of peptides by phase-controlled femtosecond vibrational photon echoes», Proceedings of the National Academy of Sciences, 97(15):8219–8224 (2000).

[2]. Peter Hamm, Manho Lim, and Robin M. Hochstrasser, «Structure of the amide I band of peptides measured by femtosecond nonlinear-infrared spectroscopy», The Journal of Physical Chemistry B, 102(31):6123–6138 (1998).

[3]. Minhaeng Cho, «Two-dimensional optical spectroscopy», CRC Press (2009).

[4]. Peter Hamm and Martin Zanni, «Concepts and Methods of 2D Infrared Spectroscopy», Cambridge University Press (2011).

[5]. J. M. Anna, K. J. Kubarycha, «Watching solvent friction impede ultrafast barrier crossings: A direct test of Kramers theory», J. Chem. Phys. 133, 174506 (2010).