Сравнительная характеристика наноразмерных маркеров на примере иммунохроматографического теста SARS-CoV-2

Моисеева А.А.,12 Серёгина П.К.,2 Семейкина А.А.2

Студент, 2 курс магистратуры

1МИРЭА- Российский технологический университет, кафедра химии и технологии биологически активных соединений имени Н.А. Преображенского, Москва, Россия

119571, Москва, просп. Вернадского, 86

2Институт биохимии им. А.Н. Баха, Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН, Москва, Россия

119071 Москва, Ленинский проспект, 33

E–mail: moiseeva.anastasiya.a@gmail.com

SARS-CoV-2, вызывающий тяжелое острое респираторное заболевание, характеризуется высокой контагиозностью и высокой смертностью. Для эффективной диагностики крайне важно использование чувствительных и специфичных тест-систем для быстрого обнаружения антигена вируса. Этим требованиям соответствует иммунохроматографический анализ (ИХА), который является популярным диагностическим средством за счет быстрого, простого, одноэтапного тестирования у постели больного. Одним из способов повышения чувствительности ИХА является замена детектируемого маркера.

Цель данного исследования – провести сравнительную характеристику иммунохроматографических маркеров для достижения наименьшего предела обнаружения вируса SARS-CoV-2 в смывах носо- и ротоглотки. Из большого количества иммунохроматографических меток, удовлетворяющих требованиям современных методов анализа, выбраны наночастицы коллоидного золота (НЧЗ) диаметром 15 нм и 30 нм, а также окрашенные и флуоресцентные латексные частицы диаметром 300 нм, поверхность которых модифицирована карбоксильными группами. Конъюгаты НЧЗ с моноклональными антителами к нуклеопротеину вируса SARS-CoV-2 синтезированы методом физической сорбции. Для синтеза конъюгатов латексного маркера с данным белком использовался карбодиимидно-сукцинимидный метод. Оптимизированы параметры конъюгации – среда и концентрация иммуноглобулинов. Для всех препаратов показано отсутствие посторонних агрегатов и образование комплексов антитело-маркер методом динамического рассеяния света. Определена оптимальная концентрация для сорбции конъюгатов на мембрану.

Препараты конъюгатов проверены в составе мультимембранного композита ИХА. Для определения аналитических параметров разработанных систем проведено тестирование в модельных образцах смывов слизистых носо- и ротоглотки здоровых пациентов с добавлением нуклеопротеина SARS-CoV-2. Предел обнаружения для системы на основе коллоидного золота составил 0,7 нг/мл, для окрашенных латексных частиц – 0,2 нг/мл, для флуоресцентных латексных частиц – 0,07 нг/мл. Время анализа составляет 10 мин.

В результате исследований было показано, что физические свойства флуоресцентных латексных частиц обеспечивают наилучшую чувствительность определения Covid-19 и способствуют минимизированию фонового окрашивания, что дает конкурентное преимущество перед другими иммунохроматографическими методами.