Новый метод флуоресцентного анализа гистидина и его производных на основе сольватированных комплексов иридия (III)

Лю Юнхао

Студент (магистр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Институт русского языка и культуры, Москва, Россия

E-mail: lyhao@snnu.edu.cn

Руководитель: Мещерякова Е. В.

Гистидин работает не только как нейромедиатор в мышечной и нервной ткани человека [1, 2], он также служит регулятором передачи металлов в биологических системах. Низкий уровень гистидина может вызвать такие заболевания, как эпилепсия, болезнь Паркинсона и др. [3]. Разработка быстрого и чувствительного метода для обнаружения гистидина и его производных имеет большое значение для диагностики различных заболеваний.

В данной работе были получены два комплекса иридия в качестве зондов фотолюминесценции (зонд 1: комплекс иридия (III) с 2-фенилпиридином (ppy) [Ir(ppy)2(ДМСО)Cl] и зонд 2: комплекс иридия (III) с 3-(2-пиридил)бензойной кислотой (pbz) ([Ir(pbz)2(ДМСО)Cl]). Эти комплексные соединения были впервые нами использованы для идентификации гистидина и его производных - гистамина, имидазол-4-уксусной кислоты, метионина, 3-метил-L-гистидина, креатинина и урокановой кислоты в моче пациента.

Исследованные нами комплексы иридия реагируют с определяемым веществом и формируют двухэлементную матрицу светочувствительных элементов. Данные изменения флуоресценции двух зондов анализировались с помощью математического метода обработки данных (PCA), и результаты использовались для количественного анализа содержания гистидина и его производных в исходных образцах. Чувствительность предложенных зондов составляет от 1 µM до 40 µM для всех использованных нами веществ, также зонды пригодны для работы в сложных средах. Используемая в этой работе двухкомпонентная матрица обеспечивает эффективный способ идентификации гистидина и его производных. Этот метод отличается высокой чувствительностью и простотой.

Литература

1. Chen, G. N.; Wu, X. P.; Duan, J. P.; Chen, H. Q. Talanta 1999, 49, 319−330.

2. Li, L. D.; Chen, Z. B.; Zhao, H. T.; Guo, L. Biosens. Bioelectron. 2011, 26, 2781−2785.

3. Rao, M. L.; Stefan, H.; Scheid, C.; Kuttler, A. D. S.; Froscher, W. Epilepsia 1993, 34, 347−354.