Анализ энергетического разрешения электромагнитного калориметра  с помощью моделирования в пакете  Geant4

Варламов А.М.1

1студент,

Московский Физико-Технический Институт (национальный исследовательский университет), 
Физтех-школа ЛФИ, Долгопрудный, Россия
E–mail: Varlamov.AM@phystech.edu

Важной характеристикой электромагнитных калориметров, которые используются в большинстве экспериментов в области физики высоких энергий является  их энергетическое разрешение, которое в частности можно описать следующим соотношением:

σEE=a2E2+b2E+c2,                                               (1)

где параметр a описывает “шумовые” свойства электроники, используемой для обработки электрических сигналов, параметр b отвечает стохастическим флуктуациям числа фотоэлектронов, регестрируемых в калориметре, а параметр с описывает свойства порога регистрации сигнала электроникой.

В работе проделано моделирование электромагнитного калориметра, основанного на

PWO кристаллах с идеальной (“бесшумной” –  a=0 электроникой) в пакете Geant4 . В результате полученны спектры энерговыделения, по которым определены параметры энергетического разрешения калориметра. (Рис. 1)

| Рис. 1. Спектры энерговыделения в моделируемой ячейке калориметра при начальной энергии 5 ГэВ, профитированные функцией распределения Гаусса (слева) и энергетическое разрешение калориметра в зависимости от энергии (справа) |  |
| --- | --- |

Полученное энергетическое разрешение электромагнитного калориметра соответствует реальному разрешению калориметра, параметры которого использовались при моделировании (калориметр PHOS эксперимента ALICE на БАК [1]). Результаты работы будут использоваться для определения спектров энерговыделения заряженных адронов для анализа возможности регистрации состояний чармония χcJ1P,J=0,1,2 в эксперименте ALICE.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 22-42-04405.

Литература

- ALICE PHOS calorimeter Collaboration A high resolution electromagnetic calorimeter based on lead-tungstate crystals // Nucl.Instrum.Meth.A 2005. V. 550. P. 169-184.