Фотоядерные реакции на изотопах ртути

Порядина О.В.

студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: olesya20025@gmail.com

В настоящее время набирает популярность использование медицинских радиоизотопов в диагностических, терапевтических, а также в исследовательских целях. Основные методы получения радиоизотопов базируются на использовании ядерных реакторов и ускорителей заряженных частиц.

Возможность получения целевого нуклида без носителя и отсутствие среди продуктов реакций других радиоактивных нуклидов - наиболее важные параметры при разработке путей получения радиофармпрепаратов.

На естественной смеси изотопов ртути в результате фотоядерных реакций можно наработать медицинские изотопы 198Au и 199Au. Радионуклиды золота 198Au и 199Au в течение многих лет рассматриваются в ядерной медицине как тераностическая пара [1]. Их основные характеристики указаны в таблице 1.

Таблица 1: Основные характеристики изотопов  и

| Изотоп | T1/2, сут. | Тип распада | Emax (%), кэВ | Eγ(%), кэВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 198Au | 2,7 | ⁻ | 961 (98,99) | 411 (96) |
| 199Au | 3,1 | ⁻ | 452 (6,5) | 158 (40), 208 (8,7) |

Изотопы 198,199Au можно получать на реакторах в реакциях: 197Au(n,γ)198Au и 198Pt(n,γ)199Pt  199Au [2], однако наработка требует предельно дорогих мишеней из золота или обогащенной платины. Фотоядерный метод получения на изотопах ртути в результате реакций natHg(γ,in1p) может иметь преимущества при достаточных величинах нарабатываемой активности. Кроме того, важным достоинством является возможность использования небольших и относительно недорогих ускорителей электронов для регулярной наработки в клиниках.

В настоящей работе были измерены относительные выходы фотоядерных реакций на естественной смеси изотопов ртути при облучении тормозным пучком γ-квантов от ускорителя электронов РМ-55 [3] с верхней границей 55 МэВ. Облучалась мишень из ртути естественного изотопного состава толщиной 2,7 г/см2 в течение 670 секунд. После облучения измерялись спектры наведенной активности на детекторе из сверхчистого германия Canberra GC3019. Образовавшиеся в результате фотоядерных реакций изотопы идентифицировались по энергии γ-квантов и периоду полураспада.

Полученные в эксперименте выходы сравниваются со значениями выходов, рассчитанными с использованием теоретических сечений фотоядерных реакций, полученных по комбинированной модели фотоядерных реакций КМФР [4,5].

Показано, что наблюдается хорошее согласие экспериментальных данных с результатами расчета по КМФР. В результате были получены значения возможных нарабатываемых активностей как целевых, так и всех побочных нуклидов.

Литература

- S.M. Hasany, I. Hanif, I.H.  Qureshi. Production of carrier-free 199Au from irradiated platinum using 1-phenyl-3-methyl-4-trifluoroacetyl-pyrazolone-5 as an extractant The International Journal Of Applied Radiation And Isotopes, 29 (3), pp. 145-149, 1978.

- L.F. Mausner, K.L. Kolsky, V. Joshi, S.C. Srivastava. Radionuclide development at BNL for nuclear medicine therapy. Applied Radiation and Isotopes, 49 (4), pp. 285-294, 1998.

- А. Н. Ермаков, Б. С. Ишханов, В. В. Ханкин и др. Многоцелевой импульсный разрезной микротрон на энергию 55 МэВ. Приборы и техника эксперимента, 2, с.20–37, 2018.

- Б. С. Ишханов and В. Н. Орлин. Комбинированная модель фотонуклонных реакций. Ядерная физика, 74(1), с. 21–41, 2011.

- Б. С. Ишханов and В. Н. Орлин. Модифицированная версия комбинированной модели фотоядерных реакций. Ядерная физика, 78(7-8), с. 601–617, 2015.