ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРОВ ГЕМОГЛОБИНА В ОБРАЗЦАХ МЯСА ГОВЯДИНЫ ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ УСКОРЕННЫМИ ЭЛЕКТРОНАМИ

Межетова И.Т.1, Близнюк У.А1,2, Борщеговская П.Ю.1,2, Черняев А.П.1,2

1Физический факультет МГУ, кафедра физики ускорителей и радиационной медицины, Москва, Россия

1Научно-исследовательский институт общей реаниматологии имени В.А.Неговского

E–mail: mezhetova.it19@physics.msu.ru

В современном мире радиационные технологии широко применяются во многих областях науки и техники, в том числе и в пищевой промышленности. Ионизирующее излучение используется для обработки пищевых продуктов с целью подавления болезнетворной и патогенной микрофлоры, что дает возможность повысить микробиологическую безопасность продукции, а также увеличить сроки годности [1].

Если в облучаемых продуктах, например, охлажденная мясная и рыбная продукция, присутствует кровь, то ионизирующее излучение вызывает процесс окисления молекул гемоглобина, при котором оксигемоглобин может перейти в метгемоглобин, мясо продукта изменит свой цвет [2]. Также определенное содержание метгемоглобина может привести к окислению липидов, что повлечет за собой изменение вкуса и запаха продукта [3]. Таким образом, исследование концентраций производных форм гемоглобина в продуктах после воздействия ионизирующего излучения позволит оценить интенсивность развития окислительных процессов в ходе хранения продукта.

Целью работы являлось исследование концентраций производных форм гемоглобина в образцах мяса говядины в течение 4 суток после воздействия ускоренными электронами в различных дозах.

В качестве объекта исследования была выбрана охлажденная говяжья вырезка, хранившаяся при 5 ºС в течение суток после забоя. Были подготовлены куски массой (3,5 0,5) г толщиной не более 6 мм и помещены в чашки Петри с диаметром 35 мм и высотой 14 мм для дальнейшего облучения.

Образцы мяса облучали в дозах 250 Гр, 500 Гр, 1000 Гр, 5000 Гр и 10000 Гр ускоренными электронами, получаемыми от ускорителя непрерывного действия УЭЛР-1-25-Т-001 с максимальной энергией электронов 1 МэВ и средней мощностью пучка 25 кВт. Так как пробег электронов с энергией 1 МэВ в мясе говядины составляет не более 4 мм, для получения равномерно распределенной поглощенной дозы по всему объему продукта проводилось двустороннее облучением образцов. Для оценки дозы, поглощенной образцами, проводилось компьютерное моделирование с использованием инструментария GEANT4. Моделирование выполнялось с учётом энергетического спектра ускорителя и заряда, поглощенного дюралюминиевой пластиной, на которой находились обрабатываемые образцы. Заряд определялся с помощью АЦП (ООО “Производственное объединение Овен”, Россия), погрешность в определении заряда составила не более 2 %. Погрешность в определении дозы, поглощенной образцами, составила не более 10 %. Была оценена однородность распределения дозы, которая составила примерно 70% в объеме облучаемых образцов.

После облучения образцы мяса поместили в физиологический раствор объемом 5 мл в течение 15 минут, затем мясо достали и полученную суспензию центрифугировали с помощью центрифуги Universal 320 (Andreas Hettich GmbH & Co. KG, Германия) с частотой оборотов 3500 об/мин в течение 5 минут. Далее измеряли оптическую плотность суспензии на спектрофотометре Unico 2800 (United Products & Instruments, USA) в диапазоне длин волн от 130 нм до 1100 нм с шагом 2 нм. Остальные образцы говядины поместили на хранение при температуре 4 для последующего ежедневного измерения спектров поглощения производных гемоглобина в течение последующих 4 суток.

Для определения концентраций производных гемоглобина использовали метод подгонки измеряемого спектра с помощью конструктора функций гибкой подгонки Origin (OriginLab Corporation, США) функцией вида [4]:

- молярный коэффициент поглощения, ;

С - концентрация соответствующей производной гемоглобина, ;

L - поперечный размер кюветы, см;

E, D - коэффициенты, связанные с рассеянием.

По результатам исследования были построены графики зависимости концентрации метгемоглобина как индикатора окислительных процессов в образцах говядины, облученной в различных дозах, а также в контрольных не облученных образцах от  дозы облучения. Было получено, что в контрольных образцах метгемоглобин в день облучения обнаружен не был; при увеличении дозы, поглощенной образцами, от 250 Гр до 10 кГр концентрация метгемоглобина возрастала от 15% до 50% соответственно.

В контрольных образцах содержание метгемоглобина сигмоидально возрастало до 40% в течение 4 суток хранения продукта, что может быть связано с протеканием ферментативных процессов, вызванных жизнедеятельностью бактерий, населяющих продукт [5]. В образцах мяса, облученных в дозах 250 Гр и 500 Гр, наблюдалось снижение концентрации метгемоглобина спустя сутки после облучения, затем рост его концентрации в последующие трое суток наблюдения. Такое нелинейное поведение зависимостей концентраций связано с процессом частичного восстановления метгемоглобина до оксигемоглобина в течение первых суток после облучения и с процессом, связанным с жизнедеятельностью бактерий. В образцах, облученных в дозах 1 кГр, 5 кГр и 10 кГр концентрация метгемоглобина практически не менялась и составила 35%, 40% и 50% соответственно.

Таким образом, концентрация метгемоглобина может являться индикатором воздействия ионизирующего излучения на продукты, содержащие гемоглобин в большой концентрации, такие, как мясо говядины.

Исследование выполнено в рамках Программы развития Междисциплинарной научно-образовательной школы Московского университета «Фотонные и квантовые технологии. Цифровая медицина».

- A.P. Chernyaev, S.M. Varzar, P.Yu. Borschegovskaya., A.V. Belousov, U.A. Bliznyuk. Accelerators in

Various Sectors of the World Economy // Physics of Particles and Nuclei Letters. – 2016. – Vol. 13. – N.7. – PP. 988-990

- Alla P. Nechiporenko, Ul’yana Yu. Nechiporenko, Ludmila V. Plotnikova, Aleksandr V. Podshivalov, Sergey V. Myakin, Mayya V. Uspenskaya. Effect of Lyophilization and Various Treatments on Spectral

Characteristics of Beef Muscle Tissue and Its Main Components //Journal of Analytical Chromatography and Spectroscopy (2018) Volume 1

- J. KANNER’ AND S. HAREL. Initiation of Membranal Lipid Peroxidation by Activated Metmyoglobin and Methemoglobin// ARCHIVES OF BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS. Vol. 237, No. 2, March, pp. 314-321, 1985

- Kozlova Е, Chernysh А, Moroz V., Sergunova V., Zavialova А, Kuzovlev А. Nanoparticles of perfluorocarbon emulsion contribute to the reduction of methemoglobin to oxyhemoglobin. International Journal of Pharmaceutics . 2016;497(1–2):88–95

- Shuzhen Cheng, Ning Wang, Jie Zhang, Wenqiang Guan, Zhidong Wang. The effects of electron beam application on the microbiological stability and physical–chemical quality of mince beef
(M. longissimus Dorsi) during cold storage// Wiley. 2017