Исследование применения висмута для радиосенсибилизации протонной терапии

с учётом ядерных реакций

Коротких С.К., Белихин М.А.

Студентка,4 курс бакалавриата

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, физический факультет, кафедра физики ускорителей и радиационной медицины. Россия, 119991, Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 2

E–mail: sonya12k34@mail.ru

Радиосенсибилизация – это процесс повышения восприимчивости опухолевых тканей к поражению радиационным воздействием. Применение наночастиц висмута является одним из наиболее перспективных способов сенсибилизации лучевой терапии по нескольким причинам [1].

Радиосенсибилизирующий эффект наночастиц хорошо изучен для низкоэнергетического рентгеновского излучения, но его использование остается ограниченным из-за малой глубины проникновения в тело пациента. В отличие от рентгеновского излучения, распределение поглощенной дозы протонов по глубине имеет область низкого входного плато, а максимальная доза поглощается непосредственно в конце пробега протонов. В настоящее время для протонов в клинической практике принято значение ОБЭ, равное 1,1 (всего на 10% выше, чем у гамма-излучения). Тем не менее, некоторые исследования показывают, что ОБЭ протонов может быть выше [2]. Применение радиосенсибилизирующих наночастиц являются перспективным подходом к усилению дозы и биологического эффекта от протонов [3].

Целью данной работы является исследование вклада вторичных частиц, образующихся в результате ядерных реакций протонов и ядер висмута. Было проведено облучение пластинки из 209Bi на протонном синхротроне комплекса протонной терапии «Прометеус» (ФТЦ ФИАН, Протвино). Для протонов 40, 50 и 100 МэВ по активностям изотопов полония были рассчитаны экспериментальные сечения реакций с вылетом 3 – 6 нейтронов. Полученные результаты сравнивались с теоретическими значениями сечений данных реакций, рассчитанных с помощью программных кодов TALYS 1.96. Отмечается заниженность рассчитанных значений в 1.5-2 раза по сравнению с экспериментальными данными.

Также проведено моделирование методом Монте – Карло с помощью пакета GEANT4 и получены спектры вторичных нейтронов при различных энергиях пучка протонов с сохранением геометрии эксперимента. Проводится обсуждение полученных результатов.

Литература

- Alqathami M, Blencowe A, Geso M. Ibbott G. Quantitative 3D Determination of Radiosensitization by Bismuth-Based Nanoparticles. // J Biomed Nanotechnol. 2016. Vol. 12(3). P. 464–471.

- Paganetti H, Niemierko A, Ancukiewicz M, et al. Relative biological effectiveness (RBE) values for proton beam therapy. // Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2002. Vol. 53(2). P. 407-421.

- Cunningham C, de Kock M, Engelbrecht M, Miles X, et al. Radiosensitization Effect of Gold Nanoparticles in Proton Therapy. // Front Public Health. 2021. Vol. 9. Article 699822.