Алгоритм количественной оценки сигналов двумерной ЯМР

Ахунов Д.Ф.1, Шайдуллин А.И.2

1аспирант, 2аспирант

Казанский государственный энергетический университет, Казань, Россия

E-mail: 1hunter96_96@mail.ru, 279273521546@mail.ru

Всесторонний молекулярный анализ с использованием двумерной ЯМР спектроскопии требует длительных экспериментальных измерений для получения необходимых спектральных данных. Время измерения для эксперимента с многомерной ЯМР увеличивается экспоненциально с каждым добавленным измерением и устанавливает практическое ограничение на количество измерений, в которых могут быть собраны данные ЯМР [1]. Следовательно, экспериментальные данные могут быть искажены, что затрудняет использование двумерной ЯМР в недавних исследованиях с высокой пропускной способностью [2].

Необходимость длительного времени измерения для эксперимента двумерной ЯМР была объяснена и охарактеризована двумя режимами: с ограниченной чувствительностью и с ограниченной выборкой [3].

Режим ограниченной чувствительности основан на увеличении времени измерений для получения более высокого отношения сигнал/шум. При режиме ограниченной выборки для достижения определенного спектрального разрешения используется время измерения, определяемое частотой дискретизации Найквиста.

Для решения проблемы был разработан алгоритм, который направлен на сохранение высокого спектрального разрешения при минимальном времени измерения.

Данные проверяются на наличие полюсов в соответствии с двумерным байесовским информационным критерием в уравнении (1) [4].

(1)

Полюса могут быть извлечены с использованием двумерного алгоритма Штейглица-МакБрайда, а остаток подвергается разложению в двумерном поддиапазоне. Данные шаги повторяются до отсутствия остатка. Далее предполагаемые  и сопоставляются со значениями полного диапазона [5]. определяется из уравнения (2).

(2)

Приведенный выше алгоритм способен обрабатывать данные спектра ЯМР, не требуя каких-либо предварительных знаний или предварительной обработки, т.е. линейного прогнозирования, заполнения нулем и т.д. Эффективность предложенного алгоритма была подтверждена его применением в экспериментальных исследованиях.

Литература

1. Dashti, H. T. Computational aspects of protein NMR. PhD thesis, TheUniversity of Wisconsin-Madison, 2015.

2. Hansen, A. L., LI, D., Wang, C., and Bruschweiler, R. Ab solute minimal sampling of homonuclear 2D NMR TOCSY spectra for high-throughput applications of complex mixtures. Angewandte Chemie 129, 28 (2017), 8261–8264.

3. LI, D., Hansen, A., Bruschweiler-LI, L., and Bruschweiler, R. Non-uniform and absolute minimal sampling for high-throughput multidimensional NMR applications. Chemistry–A European Journal (2018).

4. Stoica, P., and Selen, Y. Model-order selection: a review of infor mation criterion rules. IEEE Signal Processing Magazine 21, 4 (2004), 36–47.

5. Tkacenko, A., and Vaidyanathan, P. Sinusoidal frequency es timation using filter banks. In Acoustics, Speech, and Signal Processing, 2001. Proceedings.(ICASSP’01). 2001 IEEE International Conference on (2001), vol. 5, IEEE, pp. 3089–3092.