Влияние наночастиц на микрореологические параметры крови: исследование с помощью оптического пинцета

*Корнеев К.Н., Ермолинский П.Б., Умеренков Д.А., Луговцов А.Е., Приезжев П.Б.

Студент, 4 курса бакалавриата,

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

*e-mail: korneev.kn19@physics.msu.ru

Наночастицы (НЧ) перспективны для применения в медицине с целью как диагностики, так и терапии [1]. Основной способ применения НЧ – это их введение в кровоток. В настоящее время для различных видов НЧ нет доказательств, подтверждающих, что это не окажет негативного влияния на компоненты крови и, в целом, на кровообращение и, следовательно, на общее состояние пациента. В частности, попадая в кровоток, НЧ могут взаимодействовать с эритроцитами, что может привести к нарушению кровотока на макро- и микроуровнях. Поэтому вопрос взаимодействия НЧ и эритроцитов является актуальным с точки зрения вопросов нанобезопасности, связанной с возможностью использования различных НЧ.

Цель данной работы – сравнить влияние НЧ диоксида титана, наноалмазов и магнитных наноалмазов на агрегационные свойства эритроцитов.

Лазерный пинцет использовался для захвата отдельных эритроцитов и манипулирования ими с целью измерения параметров парной агрегации эритроцитов – сил и времени агрегации при инкубации эритроцитов с НЧ. Принцип действия лазерного пинцета основан на использовании сил, действующих на исследуемые клетки в градиентном поле узко сфокусированного лазерного пучка [2].

Образцы крови были получены у здорового донора и стабилизированы ЭДТА для предотвращения её свертывания. После этого их инкубировали в течение 60 минут с различными НЧ в концентрации 40 мкг/мл. Все эксперименты проводились не позднее 3 часов после взятия крови.

Полученный результат показывает, что присутствие любого типа исследуемых наночастиц в крови человека приводит к увеличению всех измеренных параметров агрегации пар эритроцитов (таб. 1).

|  | Контроль | Магнитные наноалмазы | НЧ диоксида титана | Наноалмазы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Характерное время агрегации, сек. | 2,5 ( 0,1 | 2,7 ( 0,2 | 3,8 ( 0,1 | 3,5 ( 0,4 |
| Сила агрегации, пН | 3,1 ( 0,2 | 4,0 ( 0,6 | 4,2 ( 0,3 | 5,5 ( 0,5 |
| Сила дезагрегации, пН | 4,6 ( 0,2 | 5,2 ( 0,1 | 5,5 ( 0,7 | 6,0 ( 0,4 |

Таб.1. Измеренные значения

Показано, что инкубация НЧ с кровью человека in vitro приводит к снижению скорости парной агрегации эритроцитов. В то же время силы образования и разрушения агрегатов становятся выше. Причем наибольший эффект в снижении скорости агрегации эритроцитов оказывают наноалмазы и НЧ диоксида титана; магнитные наноалмазы оказывают менее выраженный эффект.

Выполнено при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда № 23-45-00027 и в рамках Программы развития Междисциплинарной научно-образовательной школы Московского университета «Фотонные и квантовые технологии. Цифровая медицина».

Литература

- T. Tezcan, et al., “Nanotechnology in healthcare: nanoparticles for diagnostic and therapy”, Chapter 4 in: Biotechnology in Healthcare, Editor - Debmalya Barh, Academic Press, 2022, 55-69.

- P.B. Ermolinskiy et al., “Interaction of erythrocytes in the process of pair aggregation in blood samples from patients with arterial hypertension and healthy donors: measurements with laser tweezers”, J. of Biomedical Photonics & Eng. 4(3), 030303 (2018)