Актуальные проблемы лазерной дифрактометрии эритроцитов

Лебедева М.С.

студентка

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: 2mary.lebedeva@gmail.com

За полувековую историю существования лазерная дифрактометрия стала одним из основных методов исследования частиц, сопоставимых по размеру с длиной волны облучающего излучения. В частности, данный метод применяется для исследований крови, основной составляющей которой являются эритроциты. Исследование различных характеристик красных кровяных телец является обязательной процедурой при постановке любого диагноза, поэтому важно постоянно совершенствовать и расширять существующие методы диагностики.

Лазерная дифрактометрия эритроцитов предполагает получение и анализ картины рассеяния лазерного пучка на исследуемом образце крови. С помощью этого метода можно проводить быстрые измерения размеров эритроцитов, а также их деформируемости, т. е. способности изменять свою форму под действием внешних сил. Деформирумость эритроцитов существенно влияет на эффективную вязкость крови и ее способность проходить по мельчайшим сосудам системы кровообращения – капиллярам. В настоящее время основным методом измерения деформируемости эритроцитов является лазерная дифрактометрия в сдвиговом потоке (эктацитометрия). До недавнего времени этот метод применяли для диагностики и лечения серповидно-клеточной анемии, тропической малярии и наследственного сфероцитоза. В последние годы подобные анализы стали проводить и при многих других заболеваниях, среди которых сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, сахарный диабет. Разработаны и начинают применяться новые, более чувствительные варианты лазерной эктацитометрии эритроцитов – кислородное сканирование и градиентная осмотическая эктацитометрия.

Актуальная задача лазерной эктацитометрии эритроцитов – стандартизация процедур измерения и разработка новых алгоритмов обработки данных. Существующие лазерные эктациометры— LORRCA (Голландия) [2] и RheoScan (Корея) [3] позволяют измерять только среднюю деформируемость эритроцитов в исследуемом образце крови. В нашей лаборатории разработаны алгоритмы [1], позволяющие измерять характеристики распределения эритроцитов по деформируемости, в частности, ширину, асимметрию и коэффициент эксцесса распределения. Применение этих алгоритмов позволит создать лазерные эктацитометры эритроцитов нового поколения, которые будут обладать более широкими функциональными возможностями по сравнению с приборами, существующими в настоящее время. В конечном итоге это должно повысить диагностическую ценность данных лазерной эктацитометрии эритроцитов.

В докладе будет дан обзор новых алгоритмов обработки данных для лазерной эктацитометрии эритроцитов. Кроме того, мы представим первые экспериментальные результаты, полученные на созданной нами модели дискового лазерного эктацитометра эритроцитов.

Работа выполнена при финансовой поддержке стипендиального гранта фонда «БАЗИС» №22-2-1-64-1 и в рамках Программы развития Междисциплинарной научно-образовательной школы Московского университета «Фотонные и квантовые технологии. Цифровая медицина».

Литература

- Nikitin S. Yu., Tsybrov E. G., Lebedeva M. S. Calibration problem in laser ektacytometry of erythrocytes. Journal of Biomedical Photonics & Engineering, vol. 8, № 4, 2022

- https://lorrca.com

- http://www.rheoscan.com/main/main.html