Определение состава и структурных свойств конкрементов с использованием методов оптической спектроскопии

Церегородцева П.С.1, Злобина Н.В.1,2, Геворкян З.А.2,3

Студент, 4 курс бакалавриата

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

2Медицинский научно–образовательный центр Московского

государственного университета имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия

3Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

факультет фундаментальной медицины, Москва, Россия

E-mail: polinatser@gmail.com

Одним из распространенных заболеваний, представляющим около трети урологических патологий и существенно ухудшающим качество жизни, является мочекаменная болезнь. Одним из наиболее эффективных методов терапии мочекаменной болезни является лазерная литотрипсия, подразумевающая дробление камней с помощью лазерного ИК излучения. Как известно, конкременты могут иметь различный химический состав и морфологические особенности [1]. В связи с этим хирург сам вынужден подстраивать режим дробления камней, т.е. на глаз выставлять такие параметры, как частоту следования и мощность лазерных импульсов. Для облегчения работы хирурга, а также для наиболее эффективной работы лазера, данная процедура может быть автоматизирована. Определение состава камня и его структурных свойств непосредственно во время операции позволит увеличить эффективность дробления камней и снизить длительности операции путем автоматического подбора режима лазерной литотрипсии. Целью данной работы стало исследование возможностей ряда оптических методов для решения такой задачи.

На данный момент самым распространённым методом определения химического состава камней является ИК-Фурье спектроскопия, основанная на регистрации спектров поглощения образца в инфракрасном диапазоне [3]. Во время удаления камней органы мочевыделительной системы заполняются водой, а так как вода имеет значительное поглощение в ИК-диапазоне, то регистрируемые спектры поглощения определяются именно поглощением воды, а наблюдение поглощения веществ в составе камня становится невозможным. Следовательно, данный метод неприменим in vivo.

В данной работе для определения состава и плотности камней использовались такие оптические методы спектроскопии, как спектроскопия диффузного отражения света и спектроскопия комбинационного рассеяния света (КР).  Первый метод основан на различиях, связанных с цветом камней, таким образом, предполагалось, что данные особенности будут проявляться и в спектрах диффузного отражения. По спектру КР можно исследовать. колебательный спектр конкремента, а, следовательно, определять его молекулярный состав [2, 4]. Исследование проводилось на конкрементах, предоставленных МНОЦ МГУ.

В результате данной работы было исследована зависимость спектров диффузного отражения от типа конкремента и его плотности, определенной с помощью компьютерной томографии. Также был проанализирован молекулярный состав конкрементов с помощью спектроскопии КР. В качестве референсных результатов использовались данные по растровой электронной микроскопии.

Работа выполнена при поддержке Междисциплинарной образовательной школы Московского университета «Фотонные и квантовые технологии. Цифровая медицина».

Литература

- Corrales M. et al. Classification of stones according to Michel Daudon: a narrative review //European Urology Focus. – 2021. – Т. 7. – №. 1. – С. 13-21.

- Cui X. et al. Analysis and classification of kidney stones based on Raman spectroscopy //Biomedical optics express. – 2018. – Т. 9. – №. 9. – С. 4175-4183.

- Khan A. H. et al. Fourier transform infrared spectroscopy for analysis of kidney stones //Investigative and clinical urology. – 2018. – Т. 59. – №. 1. – С. 32-37.

- Kodati V. R. et al. Raman spectroscopic identification of phosphate-type kidney stones //Applied spectroscopy. – 1991. – Т. 45. – №. 4. – С. 581-583.