Реализация метода PREFUL с использованием нейронных сетей

Таран Т.В.1, Павлова О.С.2, Гуляев М.В.3

1 – студент физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия, 119991

2 – к.ф.-м.н., научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия, 119991, ведущий инженер физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия, 119991,

3 – к.ф.-м.н., старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия, 119991

E–mail: tarantimofey@mail.ru

В современном мире респираторные заболевания являются одним из лидирующих факторов недееспособности и смертности. В настоящее время клиническая диагностика лёгких проводится при помощи компьютерной томографии (КТ) и позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) [1,2]. Эти методы используют вредное ионизирующее излучение, поэтому не рекомендуется их частое применение, а также их использование в педиатрии. Магнитно-резонансная томография (МРТ), в свою очередь, представляется перспективным инструментом для визуализации лёгких, так как не представляет вреда здоровью и может применяться без ограничения числа исследований.

Однако применение стандартных методов МРТ на ядрах водорода (1H) весьма затруднительно в связи с низкой протонной плотностью в лёгких. Кроме того, на границе ткань-воздух могут возникать артефакты магнитной восприимчивости, которые приводят к сокращению времени релаксации T2* и, соответственно, уменьшению уровня МРТ-сигнала [3].

В настоящее время разрабатываются новые методы 1H МРТ, позволяющие проводить функциональную оценку вентиляции и перфузии тканей лёгких [4]. Одним из таких методов является PREFUL-МРТ (Phase Resolved Functional Lung MRI или функциональная МРТ лёгких с фазовым разрешением) [5]. В отличие от других методов, он не использует контрастных агентов, а также может быть реализован на уже существующем клиническом оборудовании.

Идея данного метода заключается в получении временной серии изображений в процессе свободного дыхания пациента. При этом на полученных изображениях можно проследить изменение интенсивности сигнала, связанное с вариациями содержания парамагнитного кислорода в лёгких в результате их перфузии (кровоснабжения) и вентиляции (дыхания). В результате сортировки изображений можно выделить МРТ изображения, соответствующие фазам вдоха и выдоха респираторного цикла, а также фазам систолы и диастолы сердечного цикла. Полученные изображения могут быть использованы для расчета карт перфузии и вентиляции.

PREFUL является новым методом и был представлен в 2017 году [6]. В настоящее время представляет интерес оценить информативность этой методики для диагностики различных респираторных заболеваний. Кроме того, актуальной задачей является усовершенствование алгоритмов обработки исходных МРТ-изображений для построения карт вентиляции и перфузии.

Представленная работа направлена на разработку программы для обработки МРТ изображений, полученных в ходе PREFUL эксперимента, которая могла бы применяться в клинике.

Исследования проводились на 0.5-Тл томографе Bruker Tomikon S50. Был разработан алгоритм для определения объёма лёгких на МРТ-сканах на основе нейронной сети U-net [7]. Из получаемых масок определялась длина лёгких, строилась её зависимость от времени. Поскольку дыхание - неравномерный процесс, частота и амплитуда могут изменяться со временем. В связи с этим, полученная зависимость разбивалась на сегменты, в пределах которых частоту и амплитуду можно было бы считать постоянными. Далее проводилась аппроксимация синусоидой, из которой для каждого семпла находилась фаза дыхательного цикла. Производилась сортировка данных по фазе и последующая их интерполяция, из которой получались изображения, необходимые для расчёта карт вентиляции.

В результате работы была написана программа, выполняющая все вышеперечисленные действия автоматически и не требующая никаких действий от пользователя. В дальнейшем планируется расширить программу для построения карт перфузии легких, а также создать интерфейс для ее использования.

Финансирование: Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 21-75-10038.

Благодарности: Исследование выполнено в рамках Программы развития Междисциплинарных научно-образовательных школ Московского университета «Фотонные и квантовые технологии. Цифровая медицина» и «Молекулярные технологии живых систем и синтетическая биология».

Литература:

- Vonder M., Dorrius M. D., Vliegenthart R. Latest CT technologies in lung cancer screening: protocols and radiation dose reduction //Translational lung cancer research. – 2021. – Т. 10. – №. 2. – С. 1154.

- Ambrosini V. et al. PET/CT imaging in different types of lung cancer: an overview //European journal of radiology. – 2012. – Т. 81. – №. 5. – С. 988-1001

- Sheikh K., Coxson H. O., Parraga G. Thesis what COPD looks like // Respirology, 2015, 21(2), 224–236.

- Voskrebenzev A., Vogel‐Claussen J. Proton MRI of the lung: how to tame scarce protons and fast signal decay //Journal of Magnetic Resonance Imaging. – 2020. – Т. 53. – №. 5. – С. 1344-1357.

- Voskrebenzev A. et al. 2.4 Feasibility of quantitative regional ventilation and perfusion mapping with Phase REsolved FUnctional Lung (PREFUL) magnetic resonance imaging in healthy volunteers and COPD, CTEPH and CF patients //Method Development, Reproducibility Assessment and Application in Patients after Double Lung Transplant. – 2017. – С. 45.

- Ronneberger O., Fischer P., Brox T. U-net: Convolutional networks for biomedical image segmentation //Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention–MICCAI 2015: 18th International Conference, Munich, Germany, October 5-9, 2015, Proceedings, Part III 18. – Springer International Publishing, 2015. – С. 234-241.