**Обзор мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в санатории-профилактории «Березовая роща» Банка России**

*Самойленко Мария Геннадьевна, студент группы 4ТБ-81, e-mail:* [*Mashenka-1311@mail.ru*](mailto:Mashenka-1311@mail.ru)

*Научный руководитель доцент, к.т.н. Вишняк Мария Николаевна, e-mail:* [*Vishnyak\_maria@mail.ru*](mailto:Vishnyak_maria@mail.ru)

*Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, г. Барнаул, Россия.*

В данной статье рассмотрены основные направления работы по организации пожарной безопасности в санатории-профилактории «Березовая роща» Банка России. Так как санаторий-профилакторий «Березовая роща» Банка России является пожароопасным объектом, с круглосуточным пребыванием людей в количестве более 50 человек, обеспечение пожарной безопасности и безопасности отдыхающих является приоритетным направлением деятельности руководства и персонала. В санатории применены современные технологии для обеспечения пожарной безопасности и при этом комфорта отдыхающих в нем людей.

***Ключевые слова:*** *пожарная безопасность, санаторий, круглосуточное пребывание людей.*

Санаторий-профилакторий «Березовая роща» Банка России располагается в Первомайском районе Алтайского края, в поселке Покровка.

Основным видом деятельности санатория является оздоровление и отдых посетителей.

В санатории-профилактории имеется два лечебных корпуса с номерами и медицинскими кабинетами, здание спортивно-оздоровительного комплекса, котельная на угле, прачечная, здания транспортного отдела, собственные артезианские скважины питьевой воды, станция биологической очистки сточных вод.

Территория санатория расположена в лесу, а в лечебных корпусах осуществляется круглосуточное проживание отдыхающих, в связи с чем к объекту применяются высокие требования по пожарной безопасности.

Для обеспечения пожарной безопасности в санатории – профилактории «Березовая роща» Банка России осуществляется назначение локальными распорядительными документами ответственных лиц за противопожарную безопасность в санатории.

Также здания и корпуса оснащены средствами первичного пожаротушения (огнетушителями, пожарными гидрантами, пожарными щитами). Среди первичных средств пожаротушения в санатории применяются:

- огнетушители. В санатории-профилактории «Березовая роща» Банка России используются в зависимости от типа пожарной нагрузки помещений углекислотные и порошковые огнетушители.

- пожарные шкафы. В пожарных шкафах расположены огнетушители и пожарные рукава. Пожарные шкафы расположены на путях эвакуации, на этажах зданий. Регулярно, раз в год, в санатории проводится перекатка пожарных рукавов, а также в осенний и весенний периоды - проверка противопожарного водопровода и напора воды в пожарных гидрантах.

- пожарные щиты: Пожарными щитами оборудованы здания гаражей транспортного отдела, здания котельной.

Пожарные щиты оборудованы ящиками с песком, бугром, лопатой, ведрами и прочим оборудованием в соответствии с действующими нормами.

Все здания санатория оснащены системами пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, регулярное техническое обслуживание и проверки работоспособности систем.

Системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре помогут своевременно обнаружить возгорание в здании, а также своевременно оповестить все дежурные службы о возгорании, качественно провести эвакуацию персонала и посетителей санатория.

В целях проведения своевременной эвакуации людей при пожаре в санатории имеются планы эвакуации.

Планы эвакуации расположены в каждом здании санатория, на каждом этаже здания. Выполнены согласно последним требованиям законодательства по пожарной безопасности.

Также в санатории проводится обучение работников и ответственных по пожарной безопасности, разработка и утверждение инструкций по пожарной безопасности, проведение противопожарных инструктажей.

В санатории-профилактории «Березовая роща» Банка России регулярно проводится обучение ответственных по пожарной безопасности лиц, проводятся противопожарные инструктажи. Ответственными лицами разработаны и утверждены инструкции по пожарной безопасности на каждый объект.

Ответственными за пожарную безопасность лицами проводится своевременная перезарядка и техническое обслуживание средств первичного пожаротушения.

При проведении огневых работ осуществляется обязательное назначение ответственных за проведение работ в соответствии с требованиями противопожарной безопасности, контроль проведения огневых и пожароопасных работ ответственными за обеспечение пожарной безопасности лицами.

Немало важным мероприятием в области обеспечения пожарной безопасности в санатории является контроль складирования и хранения горючих материалов.

На всех постах дежурного персонала в санатории имеются индивидуальные средства защиты органов дыхания от продуктов горения.

|  |  |
| --- | --- |
| Сотрудниками санатория проводится регулярный контроль состояния зданий и сооружений на предмет соответствия требованиям противопожарной безопасности.  \*\*\*  Пожарная безопасность в санатории является очень важным аспектом деятельности. Сотрудники и руководство санатория стараются отслеживать все изменения требований законодательства в области пожарной безопасности и своевременно принимать меры по недопущению возникновения нарушений и опасных ситуаций для жизни и здоровья работников и отдыхающих. |  |

**Литература**

1. Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
2. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
3. Постановление Правительства РФ от 24.10.2022 № 1885 «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в РФ».