Исследование свойств гемоглобина пациентов с раком шейки матки методом
КР-спектроскопии

Федорова А.В., Павлов А.Н.

Студент, научный сотрудник

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова»,

Физико-технический институт, Якутск, Россия

E–mail: alpavlov090@mail.ru

Комбинационное рассеяние (КР) света представляет собой мощный оптический метод, позволяющий изучать молекулярные и структурные изменения в биологических объектах на молекулярном уровне [1]. В данной работе рассматривается применение КР-спектроскопии для анализа свойств гемоглобина у пациенток с раком шейки матки (РШМ) до, во время и после проведения лучевой терапии. Целью исследования стало выявление спектральных изменений, ассоциированных с онкологическим процессом, для возможного использования в диагностике и мониторинге заболевания.

На основе работы лежит феномен резонансного рамановского (неупругого, комбинационного) рассеяния монохроматического света, который был открыт индийскими учеными Ч.В. Раманом и К.С. Кришнаном в 1928 г. Рамановская спектроскопия использует эффект Рамана при взаимодействии лазерного луча с молекулами вещества [2, 3, 6]. С помощью светофильтра из полученного пучка света выделяются рассеянные лучи, которые усиливаются и регистрируются в виде уникального набора спектральных линий, имеющих иную частоту, чем падающий луч [4, 5, 7]. Спектры рассеяния очень чувствительны к природе химических связей как в органических молекулах, так и в неорганических кристаллических решетках [1]. Эта особенность сделала технологию КР очень привлекательной для исследования различных аналитов, включая биологические объекты.

Для проведения анализа были отобраны образцы цельной крови от пациенток с подтверждённым диагнозом РШМ и от здоровых доноров (контрольная группа). Образцы цельной крови брались у женщин примерно одного и того же возраста, что и у пациенток. Исследования проводились на установке NTEGRA Spectra с конфокальной КР/флуоресцентной микроскопией и спектроскопией, длина волны источника излучения 532 нм. Полученные спектры обрабатывались при помощи программного обеспечения OriginPro 2018 (сглаживание, нормировка, вычитание базовой линии проводилось по 15 точкам). Для увеличения разрешающей способности и для отделения наложенных друг на друга пиков была применена деконволюции методом наименьших квадратов. Наложенные пики возникают, когда несколько сигналов с близкими частотами или энергиями накладываются друг на друга, создавая единый пик в спектре. Деконволюция позволяет разделить эти пики и восстановить исходные сигналы.

Для оценки изменений конформации гема и глобина молекулы Гб использовали величины соотношений интенсивностей характерных полос спектра КР:

I1375/I1127 - Изменение величины соотношения характеризует изменение конформации Гб из T (дезоксигемоглобин) в R (оксигемоглобин). Чем оно выше, тем выше вероятность нахождения гема в R-форме.

I1375/I1172 - Изменение соотношения, может быть связано с конформационными изменениями пирролов.

I1375/I1580 - Относительная способность Гб выделять лиганды (в том числе, О2), чем оно выше, тем меньше способность выделять лиганды.

I1580/I1550 - Характеризует сродство Гб к лигандам, в частности к кислороду). Чем оно выше, тем выраженнее сродство к лигандам.

I1355/(I1355+I1375) - Относительное количество комплексов дГб.

(I1355/I1550)/(I1375/I1580) - Сродство Гб к лигандам (в первую очередь, О2).

I2850/I2880 - Указывает на изменение Относительное число комплексов Гб с NO(I) липидной текучести мембраны. Чем выше соотношение, тем ниже плотность упаковки.

I2880/I2930 - Вклад колебаний Н метиленовых групп аминокислот, определяется конформационной подвижностью. При увеличении параметра увеличивается упорядоченность аминокислот и плотность упаковки аминокислот.

I2930/I2850 - Характеризует изменение полярности окружения аминокислот. Чем выше соотношение, тем ниже полярность окружения.

Полученные данные могут подтвердить перспективность использования КР-спектроскопии как неинвазивного метода для выявления молекулярных изменений при онкологических заболеваниях до, во время и после лучевой терапии и подчеркивают её потенциал в качестве инструмента ранней диагностики рака шейки матки.

Литература

- Андрюков Б. Г. и др. Рамановская спектроскопия-современная диагностическая технология для изучения и индикации возбудителей инфекций (обзор) //Современные технологии в медицине. – 2019. – Т. 11. – №. 4. – С. 161-174.

- Dina N.E., Zhou H., Colniţă A., Leopold N., SzokeNagy T., Coman C., Haisch C. Rapid single-cell detection and identification of pathogens by using surface-enhanced Raman spectroscopy. Analyst 2017; 142(10): 1782–1789, https://doi.org/10.1039/c7an00106a.

- Li Y.-S., Church J.S. Raman spectroscopy in the analysis of food and pharmaceutical nanomaterials. J Food Drug Anal 2014; 22(1): 29–48, https://doi.org/10.1016/j.jfda.2014.01.003.

- Mahmood T., Nawaz H., Ditta A., Majeed M.I., Hanif M.A., Rashid N., Bhatti H.N., Nargis H.F., Saleem M., Bonnier F., Byrne H.J. Raman spectral analysis for rapid screening of dengue infection. Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc 2018; 200: 136–142, https://doi.org/10.1016/j.saa.2018.04.018.

- Pacheco M.T.T., Moreira L.M. Raman spectroscopy: new perspectives for its clinical application in diagnosis. Photomed Laser Surg 2013; 31(10): 463–465, https://doi.org/10.1089/pho.2013.9873.

- Schmitt M., Popp J. Raman spectroscopy at the beginning of the twenty-first century. J Raman Spectrosc 2006; 37(1–3): 20–28, https://doi.org/10.1002/jrs.1486.

- Zhu X., Xu T., Lin Q., Duan Y. Technical development of Raman spectroscopy: from instrumental to advanced combined technologies. Appl Spectrosc Rev 2014; 49(1): 64– 82, https://doi.org/10.1080/05704928.2013.798801.