Применение 3D EEM-спектроскопии для количественного определения витамина E в эфирных маслах

Захаров Н.П., Протопопов Ф.Ф., Алексеев А.А.

Студент, доцент, к.б.н., доцент, к.б.н., доцент

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»,
Физико-технический институт, Якутск, Россия

E-mail: protopopov_fedor@mail.ru

Витамин E (токоферолы) – группа жирорастворимых антиоксидантов, широко используемых для повышения пищевой ценности и стабильности масел. Быстрое и точное определение содержания витамина E в сложных матрицах, таких как эфирные масла, важно для контроля качества и подлинности продукции. Традиционно количественный анализ выполняется хроматографическими методами (ВЭЖХ и др.), однако такие методы трудоёмки и затратны. Возникает потребность в экспресс-методах, и оптическая спектроскопия рассматривается как перспективная альтернатива. В последние годы предлагаются флуориметрические подходы как более быстрые и дешёвые средства характеризовать и контролировать качество масел. В частности, все больше внимания привлекает трёхмерная флуоресцентная спектроскопия на основе матриц возбуждения-эмиссии (3D EEM, Excitation-Emission Matrix), позволяющая регистрировать «отпечатки» флуоресценции многокомпонентных образцов. Метод 3D EEM представляет собой сканирование диапазонов длин волн возбуждения и эмиссии с построением контурной карты интенсивности, что даёт уникальный спектральный почерк вещества. Применение 3D EEM-спектроскопии ранее зарекомендовало себя для характеристики эфирных масел и выявления флуорофоров в них [2], а также для мониторинга качества пищевых масел (определения окислительных изменений, фенольных соединений и пигментов) [3]. Витамин E обладает высоким квантовым выходом флуоресценции: например, α-токоферол обладает интенсивным излучением при λex ≈ 290 нм и λem ≈ 330 нм. Это позволяет обнаруживать его в смесях без сложной пробоподготовки. Известно, что флуориметрический подход обеспечивает линейный отклик на концентрацию токоферолов – так, при анализе масел градуировочный график α-токоферилацетата линеен в диапазоне 0,01–0,12 мг/мл, а методика обеспечивает высокую точность (погрешность порядка ±5%) и селективность [1]. В связи с этим целью настоящей работы явилось применение 3D EEM-спектроскопии для количественного анализа витамина E в матрицах эфирных масел, с разработкой быстрой и точной методики без длительной пробоподготовки.

Для экспериментов использовали образцы эфирных масел, обогащённые известными количествами α-токоферола (витамина E). В качестве модельных матриц выбраны растительные эфирные масла (цитрусовое, лавандовое и др.). Образцы разбавлялись дистиллированной воде или спирте (95%) в соотношении к 1:3000. 3D спектры возбуждения-эмиссии регистрировали на люменисцентном спектрометре LS50B (Perkin Elmer, США). Измерения проводили в кварцевой кювете 1 см. Диапазон длины волны возбуждения устанавливался от 250 до 500 нм с шагом 5 нм, диапазон эмиссии от 250 до 900 нм, скорость сканирования был установлен на 250 нм/мин. Всего на каждый образец получены по 50 спектров эмиссии флуоресценции. Произведена коррекция на внутренний фильтр образцов на основе оптической плотности образцов (Lamba 750S Perkin Elmer, США). Время сбора полного EEM-спектра составляло порядка 1,5-2 ч. Для калибровки по витамину E строили зависимость флуоресцентного отклика от концентрации: в EEM-спектре выделяли характерный максимум, соответствующий α-токоферолу, и измеряли его интенсивность во всех образцах.

Пик токоферола однозначно приписывается витамину E и фенольным соединениям в маслах. Линейность калибровочной зависимости проверяли методом наименьших квадратов; для оценки точности проводили серию повторных измерений (n=5) на нескольких уровнях концентрации и рассчитывали доверительный интервал.

Полученные 3D EEM-спектры образцов эфирных масел продемонстрировали наличие чёткого флуоресцентного сигнала, обусловленного токоферолами. Благодаря трехмерному сбору данных удавалось отделить перекрывающиеся сигналы: максимумы витамин E не совпадали по длинам волн с основными флуорофорами матрицы, что подтверждает возможность селективного определения даже без физического разделения компонентов. Дополнительно, на EEM-спектрах фиксировались вторичные флуоресцентные сигналы в видимой области (эмиссия ~570 нм при возбуждении ~450–470 нм), вероятно связанные с природными пигментами и окисленными компонентами масел. Подобные полосы, согласно данным литературы, могут частично обусловливаться присутствием продуктов окисления липидов и сопутствующих веществ. Однако указанные сигналы не мешали количественному определению витамина E благодаря различию спектральных диапазонов.

Проведённое исследование продемонстрировало, что 3D EEM-спектроскопия является эффективным инструментом для количественного определения витамина E (α-токоферола) в эфирных маслах. Методика позволяет без разделения компонентов быстро обнаруживать и измерять содержание токоферола непосредственно в сложной смеси. Метод 3D EEM обладает высокой информативностью – помимо витамина E, в ходе одного измерения можно одновременно получить данные о других флуоресцентных компонентах (например, полифенолах, производных хлорофилла), характеризующих качество и степень окислительной деградации масла [3]. Предлагаемый подход перспективен для использования в практике промышленной лабораторной контроля и в исследовательских целях, в том числе для обнаружения фальсификации (например, добавок посторонних масел или синтетических антиоксидантов). Таким образом, 3D EEM-спектроскопия расширяет арсенал современных аналитических методов, позволяющих проводить экспресс-анализ сложных биологических и пищевых объектов с минимальной пробоподготовкой.

Литература

- Демченко Д.В., Пожарицкая О.Н., Шиков А.Н., Макаров В.Г. Определение витамина Е методом флуориметрии [Электронный ресурс] // Пищевая промышленность. — 2010. — № 4. — С. 34–37. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/opredelenie-vitamina-e-metodom-fluorimetrii (дата обращения: 15.07.2024).

- Feudjio W.M., Duponchel L., Hmamouchi M., Qannari E.M., Rutledge D.N. Excitation-emission matrix fluorescence coupled to chemometrics for the exploration of essential oils [Электронный ресурс] // Talanta. — 2014. — Vol. 130. — P. 148–154. DOI: https://doi.org/10.1016/j.talanta.2014.06.034

- Lobo-Prieto A., Tena N., Aparicio-Ruiz R., García-González D.L., Sikorska E. Monitoring virgin olive oil shelf-life by fluorescence spectroscopy and sensory characteristics: A multidimensional study carried out under simulated market conditions [Электронный ресурс] // Foods. — 2020. — Vol. 9, No. 12. — P. 1846. DOI: https://doi.org/10.3390/foods9121846